RAZPISNA DOKUMENTACIJA

ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA STORITEV PO POSTOPKU NAROČILA MALE VREDNOSTI

VZDRŽEVANJE KLIMATSKIH NAPRAV

VARNE IT SOBE

Številka javnega naročila:

430-33/2016

Datum: 07.12.2016

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

I.	POVABILO K ODDAJI PONUDBE

II.	PREDMET JAVNEGA NAROČILA, TEHNIČNE IN DRUGE ZAHTEVE

III.	NAVODILO PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB

IV.	OBRAZCI:

OBRAZEC 1:		Seznam predloženih dokumentov

OBRAZEC 2.		Izjava gospodarskega subjekta

OBRAZEC 3:		Podatki o ponudniku

OBRAZEC 4:		Ponudba

OBRAZEC 5:		Predračun

OBRAZEC 6:	Seznam usposobljenih strokovnjakov

OBRAZEC 7:	Seznam referenc

OBRAZEC 8:	Referenčno potrdilo

OBRAZEC 9:		Osnutek pogodbe

OBRAZEC 10:	Izjava ponudnika, da ne nastopa s podizvajalci

OBRAZEC 11:	Seznam podizvajalcev

OBRAZEC 12:	Podatki o podizvajalcu

OBRAZEC 13:	Soglasje podizvajalca za neposredna plačila

OBRAZEC 14:	Izjava podizvajalca

VZOREC 1:		Obrazec garancije za dobro izvedbo posla po EPGP-758

I.	POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska ulica 15, 1000 Ljubljana vabi vse zainteresirane ponudnike k predložitvi ponudb za javno naročilo storitev: vzdrževanje klimatskih naprav varne IT sobe izvedeno po postopku naročila male vrednosti skladno s 47. členom Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Ur. l. RS št. 91/15).

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene in predložene skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije in obvestila o naročilu male vrednosti.

Kot ponudnik lahko na javno naročilo konkurira vsak gospodarski subjekt, ki izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije in ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPk; Ur. l. RS, št. 69/11-UPB2) ter mu ni na podlagi tega člena prepovedano poslovanje z naročnikom.

PREDLOŽITEV PONUDBE

Ponudba se šteje za pravočasno, če je predložena naročniku do 21.12.2016  do 10.00 ure.

Ponudniki oddajo ponudbe v pisni obliki s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska ulica 15, 1000 Ljubljana, in sicer ponudbe, poslane po pošti s pripisom, Služba za računovodstvo in javna naročila (v roke: Nataša Polanc), osebno dostavljene ponudbe pa v vložišče naročnika.

Vse nepravočasno predložene ponudbe bo strokovna komisija za izvedbo postopka oddaje javnega naročila izločila iz postopka odpiranja ponudb in jih po končanem odpiranju ponudb neodprte vrnila ponudnikom.

ODPIRANJE PONUDB

Javno odpiranje ponudb bo dne 21.12.2016 ob 12:00 uri na naslovu: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska ulica 15, 1518 Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov se izkažejo naročniku s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje, pač pa se identificirajo z osebnim dokumentom. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.

S spoštovanjem,

Zavod za pokojninsko in invalidsko

zavarovanje Slovenije

mag. Edmond Pajk

namestnik generalnega direktorja

direktor sektorja informacijskih tehnologij

Ljubljana, 07.12.2016

II.	PREDMET JAVNEGA NAROČILA, TEHNIČNE IN DRUGE ZAHTEVE

1.	PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je vzdrževanje klimatskih naprav varne IT sobe, ki zajema izvedbo preventivnega in korektivnega vzdrževanja.

2. 	INFORMACIJSKO OKOLJE NAROČNIKA (relavantni del za javno naročilo)

2.1. Splošni opis

Naročnik razpolaga z varno IT sobo Lampertz, ki nudi visok nivo varnosti in skupaj z vgrajeno sistemsko infrastrukturo tudi varno in zanesljivo delovanje IT naprav. Infrastruktura varne IT sobe zajema sistemski prostor Lampertz, sistemske omare, komunikacijske omare, elektro razdelilne omare in vse razvode (elektro, komunikacijske in optične), klimatske omare z napravo za pripravo vode in sistem za zgodnje odkrivanje požara.

Naročnik ima na podlagi javnega naročila z različnimi izvajalci sklenjene pogodbe za izvajanje preventivnega in korektivnega vzdrževanja sistemske infrastrukture varne IT sobe, in sicer za:

- vzdrževanje varne IT sobe Lampertz,

- vzdrževanje naprav za zgodnje javljanje požara in gašenje,

- vzdrževanje električne napeljave z razdelilnimi omarami znotraj varne IT sobe in zunaj nje in pasivne komunikacijske opreme,

- vzdrževanje nadzornega sistema.

Ponudnik, ki bo s tem javnim naročilom izbran za izvajanje storitev preventivnega in korektivnega vzdrževanja klimatskih naprav varne IT sobe, bo pri odpravi napak v delovanju klimatskih naprav dolžan sodelovati z ostalimi izbranimi izvajalci preventivnega in korektivnega vzdrževanja ostale sistemske infrastrukture varne IT sobe.

2.2. Opis infrastrukture

Sistem za hlajenje: je sistem tehničnega hlajenja, ki je sestavljen iz dveh enot soodvisnih klimatskih naprav proizvajalca LIEBERT HIROSS in ene enote naprav proizvajalca EMERSON LIEBERT. Sistem deluje na principu vpihovanja hladnega zraka navzdol v dvojni pod in zajemanju povratnega toplega nad omarami skozi filtre. Sistem zagotavlja tudi zahtevano vlažnost v prostoru. Za zagotavljanje primerne temperature opreme pred varno IT sobo skrbi tretja klimatska naprava proizvajalca LIEBERT HIROSS.

3.	TEHNIČNE ZAHTEVE

3.1.	Opis in termin vzdrževanja klimatskih naprav

Ponudnik mora zagotavljati vzdrževanje klimatskih naprav varne IT sobe, in sicer preventivno in korektivno.

Predmet vzdrževanja so naslednje klimatske naprave naročnika:

- Emerson Liebert PDX PX045DA ser. št. 12096160001 v varni IT sobi,

- Liebert Hiross Himod 66UA / HBE 99 ser. št. 421820001 v varni IT sobi,

- Liebert Hiross Himod 66UA / HBE 99 ser. št. 421820002 v varni IT sobi,

- Liebert Hiross Himod 42UA / 2x HCE 33, ser. št. 4244430001 pred varno IT sobo,

s pripadajočimi sestavnimi deli klimatskih naprav.

Klimi Liebert Hiross Himod 66UA / HBE 99 (pod zap. št. 2. in 3.) v varni IT sobi delujeta soodvisno.

Vzdrževanje klimatske naprave Emerson Liebert PDX PX045DA se bo izvajalo 48 mesecev.

Vzdrževanje klimatske naprave Liebert Hiross Himod 42UA / 2x HCE 33 (pod zap. št. 4) in klimatskih naprav Liebert Hiross Himod 66UA / HBE 99 (pod zap. št. 2. in 3.) se bo predvidoma izvajalo 12 mesecev.

Dejanski čas vzdrževanja teh klim je odvisen od dejanskih poslovnih potreb naročnika in je lahko krajši od ocenjenih 12 mesecev.

Stroški dobave rezervnih delov za opremo niso vključeni v ceno preventivnega in korektivnega vzdrževanja, ampak se v primeru realizacije v okviru tega javnega naročila obračunajo na podlagi dejanske porabe, po veljavnem ceniku izvajalca (natančneje opisano v točki 3.4.).

3.2. 	Preventivno vzdrževanje klimatskih naprav

Preventivno vzdrževanje klimatskih naprav je namenjeno izvajanju rednih načrtovanih pregledov, predpisanih s strani proizvajalca posameznih naprav in veljavne zakonodaje za zagotavljanje optimalnega delovanja ter odkrivanju morebitnih nepravilnosti v delovanju opreme.

Izvajalec mora izvajati tudi postopke in meritve, ki jih narekuje aktualna zakonodaja s področja opreme, ki jo vzdržuje, in rezultate meritev predati naročniku v hrambo.

Izvajalec kontinuirano nadzira delovanje klimatskih naprav preko daljinskega nadzora SMS sporočil, ki jih generirajo klima naprave in CNS naročnika.

Redni preventivni servisni pregledi klimatskih naprav se izvajajo v naslednjih intervalih in v predvidenih terminih:

| VZDRŽEVANA OPREMA | ŠT. LETNIH PREGLEDOV | TERMIN VZDRŽEVANJA |
| --- | --- | --- |
| Klimatska naprava: Emerson Liebert PDX PX045DA | 4 | februar, maj, avgust, november* |
| Klimatske naprave: Liebert Hiross Himod 42UA / 2x HCE 33, Liebert Hiross Himod 66UA / HBE 99 v varni IT sobi (pod zap.št. 2. in 3. klimatskih naprav naročnika) | 4 | februar, maj, avgust, november** |

*vzdrževanje za obdobje 48 mesecev

** predvideno vzdrževanje za obdobje 12 mesecev, lahko tudi krajše, odvisno od dejanskih poslovnih potreb naročnika

V primeru, da postopek oddaje javnega naročila ne bo pravnomočno zaključen do prvih terminov izvedbe vzdrževanja, se termini vzdrževanja ustrezno prestavijo.

Pregledi se izvajajo v rednem delovnem času (od ponedeljka do petka) od 07:00 do 15:00 ure. Datum in ura obiska se dogovorita med pooblaščeno osebo naročnika in izvajalcem vsaj tri dni vnaprej.

Izvajalec po vsakem rednem preventivnem pregledu poda naročniku pisno poročilo o izvedenih pregledih. Pri pregledih, kjer so planirane meritve, poda tudi rezultate meritev z referenčnimi vrednostmi, v skladu z zahtevami preventivnega vzdrževanja. Izvajalec po opravljenem preventivnem vzdrževanju poda tudi morebitna priporočila za nadgradnje oziroma druge predlagane posege, ki bi izboljšali zanesljivost delovanja. Priporočene posege tudi cenovno ovrednoti.

Izvajalec je dolžan voditi tudi dokumentacijo o vzdrževanju sistema v skladu s standardi proizvajalca.

Izvajalec mora izvesti servisiranje po naslednjem programu:

Kontrolni sistem – preveriti stanje in delovanje:

- nastavitev vrednosti temperature in vlage,

- enosmernih in izmeničnih napajalnih napetosti,

- starterjev, kontaktorjev, relejev in odklopnikov,

- električnega ožičenja, navadnih in avtomatskih varovalk, kablov in konektorjev,

- indikatorjev in njihova zamenjava, v primeru, da je to potrebno,

- diagnostike mikroprocesorskega kontrolnega sistema,

- kontrolnega panela.

Hladilni sistem – preveriti stanje in delovanje:

- zabeležiti sesalni in polnilni trak kompresorja,

- zabeležiti tok kompresorja v (A),

- pokaznega stekla / indikatorja vlage,

- vizualni pregled puščanja hladiva,

- vizualni pregled nivoja hladiva,

- stikala visokega pritiska,

- elektro-magnetnega ventila tekočinskega voda,

- ekspanzijska ventila,

- predel kompresorja.

Hladilni sistem – preveriti stanje in delovanje:

- zabeležiti tok motorja glavnega ventilatorja v (A),

- ležaja motorja in osi,

- lopatic in gonilnika ventilatorja,

- filtrov in njihovega čiščenja ter zamenjava, kjer je to potrebno,

- predela ventilatorja.

Gretje in drenaža – preveriti stanje in delovanje:

- zabeležiti tok grelcev v (A),

- zamenjava grelcev, kjer je to potrebno,

- nepovratnega ventila in sifona drenaže,

- varnostnega izklopnega sistema,

- zbiralnika kondezata in drenaže ter čiščenje in izpihovanje, kjer je to potrebno,

- črpalke za odvod kondezata.

Kondezator – preveriti stanje in delovanje:

- lamel ter njihovo čiščenje in česanje, kjer je to potrebno, najmanj enkrat letno,

- motorja, lopatic, gonilnika in rotacije ventilatorja,

- delovanje regulacijske elektronike,

- izmenjevalca in zbiralnika utekočinjenega hladiva,

- tipala tlaka in regulacije tlaka kondenzacije.

Ventilatorji za odvod toplote iz medstropovja nad kondenzatorji – preveriti stanje in delovanje:

- motorja, lopatic in rotacije ventilatorja,

- delovanje regulacijske elektronike.

Priprava vode:

- kontrola in po potrebi zamenjava filtrov za pripravo vode za vlaženje (filtri se menjajo najmanj 1 x letno).

Izvajalec mora opravljati redne preglede preizkusa tesnosti hladilnih sistemov po Uredbi o fluoriranih toplogrednih plinih (ES) 517/2014 (dosegljiva na: - http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_zraka/uploads/datoteke/F%20plini-SL-517-2014.pdf

Potrdilo - Obrazec Agencije Republike Slovenije za okolje (v nadaljevanju: ARSO) mora predložiti naročniku enkrat na leto.

3.3. 	Korektivno vzdrževanje klimatskih naprav

Korektivno vzdrževanje obsega intervencije za odpravo napak ali izrednih dogodkov, ki jih javi CNS ali kontaktna oseba naročnika. Znotraj korektivnega vzdrževanja ima naročnik pravico kadarkoli nenapovedano preveriti odziv izvajalca na morebitno intervencijo.

Izvajalec zagotavlja enotno vstopno točko prijave napak (klic dežurne osebe naročnika - vedno mu sledi še SMS ali elektronsko sporočilo) in nujen servis ter razpoložljivost servisnega osebja v režimu: 24 ur na dan / 7 dni v tednu / 365 dni na leto s takojšnjo asistenco po telefonu v primeru prijave napake s strani naročnika, prejetega sporočila iz sistema, ki ga vzdržuje, ali prejetega sporočila iz CNS-ja.

Izvajalec je v okviru izvajanja storitve vzdrževanja opreme dolžan odpraviti prijavljeno okvaro na nedelujoči opremi, oziroma jo zamenjati za enako opremo ali njenim enakim ekvivalentom najkasneje v roku 8 ur od pisne prijave napake, in sicer na mestu namestitve opreme s končno ali začasno rešitvijo ter v roku 30 delovnih dni dokončno odpraviti napako v primeru predhodne odprave okvare opreme z začasno rešitvijo.

V primeru nedelovanja katere od soodvisno delujočih klim v varni IT sobi, mora izvajalec zagotoviti delovanje le-te najkasneje v roku 48 ur od pisne prijave naročnika.

3.4. 	Rezervni deli

Ponudnik mora zagotavljati dobavo originalnih ali funkcionalno enakovrednih rezervnih delov.

V ceno mesečnega preventivnega in korektivnega vzdrževanja niso vključeni stroški dobave originalnih ali funkcionalno enakovrednih rezervnih delov za opremo. Le-ti se obračunajo na podlagi dejanske porabe, navedene v delovnem nalogu, po veljavnem ceniku izvajalca.

Originalni ali funkcionalno enakovredni rezervni deli za opremo se lahko dobavijo in vgradijo le ob predhodnem soglasju naročnika, podanem na podlagi predračuna izvajalca.

Naročnik si pridružuje pravico, da ceno za rezervni del na tržišču tudi preveri. Če se ugotovi, da je izvajalčeva ponudbena cena rezervnega dela višja od primerjalnih cen na tržišču, naročnik tega rezervnega dela ni dolžan nabaviti pri izvajalcu, izvajalec pa je tudi v tem primeru te rezervne dele dolžan vgraditi in dokončno odpraviti napako.

Naročnik se pridržuje pravico, da naroča originalne oziroma funkcionalno enakovredne rezervne dele glede na dejanske potrebe.

3.5.  Jamstvo in garancija izvajalca

Izvajalec jamči za dobro in pravilno izvedbo opravljenih storitev, in sicer 6 mesecev od podpisa delovnega naloga za posamezno opravljeno storitev.

Izvajalec za vgrajene rezervne dele, ki jih je sam dobavil in vgradil, zagotavlja garancijo za obdobje šestih mesecev od vgradnje posameznega rezervnega dela, pri čemer garancijski rok teče od podpisa delovnega naloga za posamezen vgrajen rezervni del.

V primeru, da proizvajalec rezervnega dela zagotavlja garancijo, daljšo od šestih mesecev, mora izvajalec o tem obvestiti naročnika in mu izročiti vso potrebno dokumentacijo za uveljavljanje garancije pri proizvajalcu.

4.	OGLED VARNE IT SOBE NAROČNIKA

Naročnik bo za potrebe priprave ponudbe za predmetno javno naročilo organiziral ogled varne IT sobe, v Ljubljani, Kolodvorska ulica 15, 1000 Ljubljana, po predhodnem dogovoru z ga. Tatjano Palčar, na tel. št. 01/47 45 602 ali po elektronski pošti tatjana.palcar@zpiz.si.

5.	ROKI IZVEDBE

Roki izvedbe so podrobno navedeni v točkah 3.2. in 3.3. II. poglavja razpisne dokumentacije.

6.	LOKACIJA IZVEDBE

Ponudnik bo storitve izvajal na svoji lokaciji z oddaljenim nadzorom in na sedežu naročnika Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska ulica 15 v Ljubljani.

7.	DODATNI POGOJI

Ponudnik mora v svoji ponudbi izkazati, da izpolnjuje naročnikove zahteve v zvezi z:

- usposobljenostjo strokovnjakov,

- usposobljenostjo ponudnika,

- referencami,

kot je natančno navedeno v točkah 4.1.5., 4.1.6 in 4.1.7. III. poglavja razpisne dokumentacije.

III.	NAVODILO PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB

V skladu z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3, Ur. l. RS št. 91/15) je naročnik na Portal javnih naročil pri Uradnem listu RS dne 07.12.2016 poslal v objavo obvestilo o naročilu male vrednosti za vzdrževanje klimatskih naprav varne IT sobe, št. 430-33/2016.

V ta namen je v skladu z določbami ZJN-3 naročnik izdelal navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe.

1.	PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je vzdrževanje klimatskih naprav varne IT sobe, ki zajema izvedbo preventivnega in korektivnega vzdrževanja.

Naročnik bo na podlagi pogojev in meril določenih v tej razpisni dokumentaciji za oddajo javnega naročila po pravnomočno končanem postopku z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila za obdobje štirih let.

2.	RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Ponudnik je dolžan redno spremljati objave v zvezi s tem naročilom na Portalu javnih naročil in spletni strani naročnika http://www.zpiz.si.

2.1. Vprašanja v zvezi z vsebino naročila in s pripravo ponudbe

Komunikacija s ponudniki v zvezi z vsebino naročila in s pripravo ponudbe poteka preko Portala javnih naročil pri Uradnem listu RS: www.enarocanje.si. Če komunikacija preko navedenega spletnega naslova ni možna, lahko ponudniki vprašanja posredujejo na elektronski naslov: javna.narocila@zpiz.si. Vprašanja potencialnih ponudnikov morajo biti zastavljena najkasneje do 14.12.2016 do 10:00 ure. Na vprašanja, postavljena po preteku navedenega roka, naročnik ni dolžan odgovoriti.

2.2.	Spremembe, dopolnitve in pojasnila razpisne dokumentacije

Vse spremembe, dopolnitve in pojasnila razpisne dokumentacije so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki jih morajo potencialni ponudniki upoštevati pri sestavi svoje ponudbe. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije naročnik objavi preko Portala javnih naročil z obrazcem: Popravek (EU-14-SL). Pojasnila razpisne dokumentacije so na Portalu javnih naročil dodana k Obvestilu o naročilu male vrednosti kot dodatna pojasnila.

Naročnik bo, če meni, da je potrebno, podaljšal rok za oddajo ponudb z namenom, da omogoči potencialnim ponudnikom potreben čas za upoštevanje sprememb, dopolnitev in pojasnil razpisne dokumentacije pri pripravi ponudb.

3.	UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI ZA SODELOVANJE V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje iz razpisne dokumentacije.

Ob predložitvi ponudbe bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejel »Izjavo gospodarskega subjekta« (OBRAZEC 2), kot predhodni dokaz, da pri gospodarskem subjektu ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje vse pogoje za sodelovanje.

Naročnik lahko kadarkoli med postopkom gospodarske subjekte pozove k predložitvi vseh dokazil ali dela dokazil v zvezi z navedbami v »Izjavi gospodarskega subjekta«, predložitvi morebiti potrebnih pooblastil za preveritev izpolnjevanja zahtevanih pogojev oziroma podatkov, predložitvi podatkov o naslovih, kjer je mogoče preveriti izpolnjevanje pogojev oziroma k predložitvi vsega potrebnega za pregled in preveritev ponudb.

Naročnik si pridržuje pravico, da pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, zahteva, da predloži najnovejša dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razloga za izključitev iz točke 4.1.1. seznama dokumentov za ugotavljanje sposobnosti ter dokazila v zvezi z izpolnjevanjem pogojev za sodelovanje.

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju izključitvenih razlogov iz točke 4.1.1. seznama dokumentov za ugotavljanje sposobnosti in dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje predloži že v ponudbi. Naročnik si pridržuje pravico da preveri verodostojnost  predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.

V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, ker država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

V primeru ponudbe s podizvajalci ali skupne ponudbe je potrebno upoštevati še točke: 4.2, 4.3., 5.2.  in 5.3. te razpisne dokumentacije.

4.	SEZNAM DOKUMENTOV ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

V tej točki so navedeni dokumenti za ugotavljanje sposobnosti, ki so sestavni del ponudbene dokumentacije. Ponudnik dokumente predloži naročniku ob oddaji ponudbe, razen če ni drugače navedeno.

4.1.	Razlogi za izključitev in pogoji za sodelovanje

4.1.1.	Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Izjava gospodarskega subjekta« (OBRAZEC 2), s katerim gospodarski subjekt med drugim izjavlja, da ne obstaja noben od naslednjih razlogov za izključitev:

4.1.1.1.	Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, je bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (KZ-1; Ur. l. RS, št. 50/12-uradno prečiščeno besedilo in 54/15) in navedena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

Če je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu 	z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

4.1.1.2.	Gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, ker:

-	vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe znaša 50 eur ali več in

-	na dan oddaje ponudbe nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

4.1.1.3.	Gospodarski subjekt je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

4.1.1.4.	Gospodarskemu subjektu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

4.1.1.5.	Nad gospodarskim subjektom se je začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe; njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče; njegove poslovne dejavnosti so začasno ustavljene; v skladu s predpisi druge države se je nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

4.1.2.	Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Podatki o ponudniku« (OBRAZEC 3).

4.1.3.	Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Ponudba« (OBRAZEC 4).

4.1.4. 	Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec  »Predračun« (OBRAZEC 5).

4.1.5. 	Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec  »Seznam usposobljenih strokovnjakov« (OBRAZEC 6).

V  seznam ponudnik navede vsaj 2 usposobljena strokovnjaka za vzdrževanje klimatskih naprav proizvajalca Liebert Hiross Himod ali Emerson Liebert. Vsaj en v seznamu naveden strokovnjak mora biti vpisan v evidenci pri ARSO kot serviser za preverjanje uhajanja in zajem plinov ter namestitev, servisiranje, vzdrževanje, popravilo ali razgradnja nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo ter toplotnih črpalk in hladilnih enot tovornjakov hladilnikov in hladilnikov priklopnikov oziroma kot serviser, ki ima veljavno spričevalo v skladu z Uredbo o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh (Ur. l. RS  60/2016).

Ponudnik mora za dokazovanje usposobljenosti strokovnjakov, navedenih v Seznamu usposobljenih strokovnjakov, za vsakega strokovnjaka  predložiti ustrezne certifikate oziroma druga potrdila o pridobljenem znanju s strani proizvajalca opreme oziroma njegovega pooblaščenega servisa oziroma pooblaščenega izobraževalnega centra, ki izkazujejo izpolnjevanje pogoja za vzdrževanje klimatskih naprav.

Če izdajatelj certifikata oziroma potrdila o pridobljenem znanju ni proizvajalec ali ponudnik izobraževanj, mora biti k certifikatu oziroma potrdilu priloženo še dokazilo, da je izobraževanje izvajal za to področje usposobljeni strokovnjak. Kot dokazilo za usposobljenost izvajalca izobraževanja šteje certifikat oziroma drugo potrdilo o šolanju, ki ga izda proizvajalec oziroma ponudnik izobraževanj. Certifikati oziroma druga ustrezna potrdila so lahko fotokopije.

Zaželeno je, da ponudnik dokazila iz prejšnjih dveh odstavkov predloži že ob oddaji ponudbe.

Dokazila o usposobljenosti so lahko fotokopije.

Izpolnjevanje pogoja vpisa usposobljenega strokovnjaka v evidenci pri ARSU bo naročnik preveril sam na spletni strani:

http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_zraka/vsebine/ozon-in-f-plini-1-2.

Naročnik si pridržuje pravico, da ponudnika v zvezi z izpolnjevanjem navedenega pogoja naknadno pozove na predložitev ustreznih dokazil.

Usposobljeni strokovnjaki morajo imeti s ponudnikom sklenjeno delovno razmerje – pogodbo o zaposlitvi. V primeru da ponudnik nastopa s podizvajalcem (ki ga navede v Seznamu podizvajalcev), so lahko usposobljeni strokovnjaki, ki bodo v predmetnem javnem naročilu dejansko izvajali predmetne storitve na področjih, za katera se zahteva usposobljenost, podizvajalčevi. V tem primeru morajo imeti s podizvajalcem sklenjeno delovno razmerje – pogodbo o zaposlitvi.

Vsi navedeni usposobljeni strokovnjaki morajo imeti aktivno ali pasivno znanje slovenskega in angleškega jezika, pri čemer je znanje vsaj enega od obeh jezikov aktivno. V primeru težav pri komunikaciji med navedenim strokovnjakom in naročnikom, mora ponudnik zagotoviti prevajalca/tolmača v slovenski jezik na svoje stroške brez sprememb pogojev izvajanja storitve.

4.1.6.	Zahteve in dokumentacija vezano na usposobljenost ponudnika

4.1.6.1. Ponudnik mora biti usposobljen za servisiranje klimatskih naprav proizvajalca Liebert Hiross Himod ali Emerson Liebert, kar dokazuje z izjavo ali drugim ustreznim dokumentom proizvajalca predmetne opreme.

V kolikor bo servisiranje zgoraj navedenih klimatskih naprav izvajal ponudnikov podizvajalec, mora biti predložena izjava (ali drug ustrezni dokument) proizvajalca opreme o usposobljenosti podizvajalca za servisiranje klimatskih naprav proizvajalca Liebert Hiross Himod ali Emerson Liebert.

Zaželeno je, da ponudnik to dokazilo predloži že ob oddaji ponudbe.

Dokazilo proizvajalca opreme je lahko fotokopija.

4.1.6.2. Ponudnik mora biti vpisan v evidenco pooblaščenih podjetij za namestitev, vzdrževanje, popravilo ali razgradnjo nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo in toplotnih črpalk v skladu z Uredbo o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh (Ur. l. št. 60/2016).

V kolikor bo predmetne storitve izvajal podizvajalec mora biti podizvajalec vpisan v evidenco pooblaščenih podjetij za namestitev, vzdrževanje, popravilo ali razgradnjo nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo in toplotnih črpalk v skladu z Uredbo o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh (Ur. l. št. 60/2016).

Izpolnjevanje navedenega pogoja bo naročnik preveril sam na spletni strani:

http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_zraka/vsebine/ozon-in-f-plini-1-2.

Naročnik si pridržuje pravico, da ponudnika v zvezi z izpolnjevanjem navedenega pogoja naknadno pozove na predložitev ustreznih dokazil.

4.1.7.		Izpolnjeni, podpisani in žigosani obrazci, vezani na reference:

4.1.7.1. »Seznam referenc« (OBRAZEC 7)

4.1.7.2. »Referenčno potrdilo« (OBRAZEC 8). Zaželeno je, da ponudnik navedeno dokazilo   predloži že ob oddaji ponudbe; lahko je fotokopija.

Ponudnik bo izpolnil pogoje vezane na reference, če bo izkazal, da je v obdobju 2013-2016 za vsaj dva referenčna naročnika izvajal storitve vzdrževanja klimatskih naprav proizvajalca Liebert Hiross Himod ali Emerson Liebert.

V kolikor ponudnik v ponudbi za predmetno javno naročilo nastopa s podizvajalcem (ki ga navede v Seznamu podizvajalcev) in bo le-ta izvajal predmetne storitve (delno ali v celoti), za katere so zahtevane reference, so lahko zgoraj navedene reference podizvajalčeve. Predložena referenčna potrdila, ki se glasijo bodisi na ponudnika bodisi na podizvajalca morajo kumulativno izkazati izpolnitev zahteve naročnika po referencah.

4.1.8.	Izpolnjen, parafiran (vsaka stran osnutka posebej), podpisan in žigosan obrazec »Osnutek pogodbe« (OBRAZEC 9)

4.1.9.	Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Izjava ponudnika, da ne nastopa s podizvajalci« (OBRAZEC 10). Če ponudnik nastopa s podizvajalci, tega obrazca ne prilaga k ponudbi!

4.2.	Seznam dodatnih dokumentov v primeru ponudbe s podizvajalci

4.2.1.	Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Seznam podizvajalcev« (OBRAZEC 11).

4.2.2.  Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Podatki o podizvajalcu« (OBRAZEC 12)

(lahko fotokopija).

4.2.3.	Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Soglasje podizvajalca za neposredna plačila« (OBRAZEC 13) (lahko fotokopija), če podizvajalec zahteva neposredno plačilo. Šteje se, da podizvajalec zahteva neposredno plačilo, če ponudnik v ponudbi predloži navedeno soglasje.

4.2.4. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Izjava podizvajalca« (OBRAZEC 14), s katero izjavlja, da ne obstajajo razlogi za izključitev iz točke 4.1.1.  (lahko fotokopija).

4.3.	Seznam dokumentov v primeru skupne ponudbe

4.3.1.	Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Izjava gospodarskega subjekta« (OBRAZEC 2),  s katerim ponudnik v skupni ponudbi med drugim izjavlja, da ni v enem od položajev iz točke 4.1.1. - izpolni in podpiše vsak ponudnik, ki nastopa v skupni ponudbi, posamično.

4.3.2.	Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Podatki o ponudniku« (OBRAZEC 3) – izpolni, podpiše in žigosa vsak ponudnik, ki nastopa v skupni ponudbi, posamično, vsak na svojem obrazcu.

4.3.3.	Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Ponudba« (OBRAZEC 4) – izpolni, podpiše in žigosa vsak ponudnik, ki nastopa v skupni ponudbi, posamično, vsak na svojem obrazcu.

4.3.4. 	Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Predračun« (OBRAZEC 5) - vsi sodelujoči ponudniki sopodpišejo in žigosajo en (isti) izvod obrazca.

4.3.5.	Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Seznam usposobljenih strokovnjakov« (OBRAZEC 6) - vsi sodelujoči ponudniki sopodpišejo in žigosajo en (isti) izvod obrazca.

Dokazila o usposobljenosti strokovnjakov iz točke 4.1.5. seznama dokumentov za ugotavljanje sposobnosti (zaželeno je, da so predložena že ob oddaji ponudbe) - vsa predložena dokazila morajo kumulativno izkazati izpolnitev zahteve naročnika (lahko fotokopije).

4.3.6.  Izjava ali drugo ustrezno dokazilo proizvajalca opreme, da je ponudnik usposobljen za servisiranje klimatskih naprav proizvajalca Liebert Hiross Himod ali Emerson Liebert, (zaželeno je, da je dokument priložen že ob oddaji ponudbe) – pogoj bo izpolnjen, če bo predložen dokument proizvajalca o usposobljenosti vsaj enega ponudnika, ki nastopa v skupni ponudbi (lahko fotokopija)

in

na poziv naročnika dokazilo o vpisu ponudnika v evidenco pooblaščenih podjetij za namestitev, vzdrževanje, popravilo ali razgradnjo nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo in toplotnih črpalk v skladu z Uredbo o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh (Ur. l. št. 60/2016) – pogoj bo izpolnjen, če bo v evidenco pooblaščenih podjetij za namestitev, vzdrževanje, popravilo ali razgradnjo nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo in toplotnih črpalk vpisan vsaj en ponudnik, ki nastopa v skupni ponudbi. V primeru predložitve dokazil, so le - ta lahko v fotokopiji.

4.3.7.	Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Seznam referenc« (OBRAZEC 7) - vsi sodelujoči ponudniki sopodpišejo in žigosajo en (isti) izvod obrazca.

in

izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Referenčno potrdilo« (OBRAZEC 8) (zaželeno je, da je dokument predložen že ob oddaji ponudbe) - lahko predložen za enega ali več ponudnikov iz skupne ponudbe, pri čemer morajo vsa predložena referenčna potrdila kumulativno izkazati izpolnitev zahteve naročnika (lahko fotokopije).

4.3.8.	Izpolnjen, parafiran (vsaka stran osnutka posebej), podpisan  in žigosan obrazec »Osnutek pogodbe« (OBRAZEC 9) - vsi sodelujoči ponudniki sopodpišejo in žigosajo en (isti) izvod obrazca.

4.3.9.	Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Izjava ponudnika, da ne nastopa s podizvajalci« (OBRAZEC 10) – vsi sodelujoči ponudniki sopodpišejo in žigosajo en (isti) izvod obrazca.

V primeru skupne ponudbe s podizvajalci dodatno še:

4.3.9.	Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Seznam podizvajalcev« (OBRAZEC 11) - vsi sodelujoči ponudniki sopodpišejo in žigosajo en (isti) izvod obrazca.

4.3.10. Izpolnjeni, podpisani in žigosani obrazci s strani podizvajalcev iz točke 4.2.2. do 4.2.4. (lahko fotokopije).

5.	PONUDBA

5.1.	Jezik

Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti v slovenskem jeziku.

Dokazila o usposobljenosti strokovnjakov iz točke 4.1.5. in Izjava ali drug ustrezen dokument proizvajalca opreme iz točke 4.1.6.1. seznama dokumentov za ugotavljanje sposobnosti, so lahko predloženi v angleškem jeziku.

Če naročnik  ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, lahko to zahteva in ponudniku določi ustrezen rok. Stroške prevoda nosi ponudnik. Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba oziroma njen uradni prevod  v slovenskem jeziku.

5.2.	Udeležba podizvajalcev in neposredno plačilo podizvajalcem

Udeležba podizvajalcev v tem javnem naročilu je dovoljena.

Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim naročnik po ZJN-3 sklene pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati podizvajalcem (OBRAZEC 11),

- navesti podatke o podizvajalcu (OBRAZEC 12),

- predložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. Šteje se, da podizvajalec zahteva neposredno plačilo, če ponudnik v ponudbi predloži »Soglasje podizvajalca za neposredna plačila« (OBRAZEC 13),

- predložiti izpolnjeno in podpisano  izjavo podizvajalca, s katero izjavlja, da ne obstajajo razlogi za izključitev iz točke 4.1.1. seznama dokumentov za ugotavljanje sposobnosti (OBRAZEC 14),

- predložiti morebitno drugo zahtevano dokumentacijo iz seznama dokumentov za ugotavljanje sposobnosti.

Če za podizvajalca obstajajo razlogi za izključitev iz točke 4.1.1. seznama za ugotavljanje sposobnosti, bo naročnik takega podizvajalca zavrnil. Ravno tako bo naročnik podizvajalca zavrnil v primeru, če se bo ponudnik pri izpolnjevanju pogojev za sodelovanje skliceval na podizvajalca, dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje podizvajalca pa ne bodo ustrezna.

Naročnik si pridržuje pravico, da pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, zahteva, da predloži najnovejša dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razloga za izključitev iz točke 4.1.1. seznama dokumentov za ugotavljanje sposobnosti ter dokazila v zvezi z izpolnjevanjem pogojev za sodelovanje (če se ponudnik pri izpolnjevanju pogojev za sodelovanje sklicuje na podizvajalca) tudi za svojega podizvajalca.

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju izključitvenih razlogov iz točke 4.1.1. seznama dokumentov za ugotavljanje sposobnosti in izpolnjevanju pogojev za sodelovanje za svojega podizvajalca predloži sam. Naročnik si pridržuje pravico da preveri verodostojnost  predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.

Neposredno plačilo podizvajalcu na način, določen v 5. odstavku 94. člena ZJN-3 je obvezno le v primeru, če podizvajalec v skladu in na način, določen v 2. in 3. odstavku tega člena, zahteva neposredno plačilo. V nasprotnem primeru velja določba 6. odstavka tega člena.

Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila.

5.3.	Skupna ponudba

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik izpolnjevati vse pogoje iz točke 4.1.1. seznama dokumentov za ugotavljanje sposobnosti, predložena skupna ponudba pa mora vsebovati ponudbeno dokumentacijo, kot je opredeljeno v točki 4.3. seznama dokumentov za ugotavljanje sposobnosti.

Če bo takšna skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega javnega naročila, bo naročnik lahko zahteval predložitev akta o skupni izvedbi naročila, ki mora obsegati:

- medsebojno odgovornost posameznih članov skupine za izvedbo naročila znotraj skupine,

- neomejeno solidarno odgovornost članov skupine do naročnika glede vseh obveznosti,

- glavnega nosilca izvedbe obveznosti, s katerim bo naročnik komuniciral,

- nosilca finančnih obračunov in transakcij z navedbo transakcijskega računa, preko katerega se bo izvajalo plačevanje izvedenih obveznosti,

- nosilca zavarovanja obveznosti iz naslova dobre izvedbe del (v kolikor se zavarovanje zahteva),

- določila v primeru izstopa partnerja,

- opredelitev deležev in področje dela.

5.4.	Ponudbe v variantah

Ponudbe v variantah niso dovoljene.

5.5.	Obseg ponudbe

Ponudnik lahko poda ponudbo za celotno javno naročilo. Predložitev ponudbe le za del javnega naročila ni možna!

5.6.	Oblika ponudbe

Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki jih pripravi naročnik, in so sestavni del razpisne dokumentacije (v nadaljevanju obrazci) ter ponudbi priloži te obrazce kot tudi vse druge zahtevane dokumente, razen če ni drugače določeno. Če ponudnik ne poda podatkov na obrazcih, ki jih je pripravil naročnik, lahko predloži dokument, izdelan s strani ponudnika oziroma drugih pristojnih oseb, ki v bistvenih elementih vsebinsko ustreza obrazcu, ki ga je pripravil naročnik.

Ponudba mora biti v celoti predložena v tiskani obliki (v tiskani obliki morajo biti predloženi vsi obrazci kot tudi ostala dokumentacija). Ponudba podana v kakršnikoli drugačni obliki ni dovoljena.

Vsi v ponudbi predloženi obrazci morajo biti v celoti izpolnjeni (razen če naročnik v samem obrazcu določi drugače), podpisani in žigosani s strani ponudnika oziroma drugih pristojnih oseb.

Vsi zahtevani obrazci in ostali dokumenti naj bodo zloženi po vrstnem redu, kot so navedeni v Seznamu predloženih dokumentov (OBRAZEC 1).

Vsi obrazci in dokumenti, predloženi v ponudbi, morajo biti originali, razen dokumenti, za katere naročnik v razpisni dokumentaciji  izrecno določi, da so lahko v fotokopiji (v primeru, da bo naročnik naknadno zahteval originalno dokazilo, ga mora ponudnik v roku 3 dni prinesti v vpogled).

Vsi obrazci in dokumenti, predloženi v ponudbi, morajo biti zvezani z vrvico v celoto in notranje pečateni tako, da posameznih listov ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov oziroma pečata. To pomeni, da mora biti vsak list v ponudbeni dokumentaciji preluknjan, vsi listi pa skupaj zvezani z vrvico, ki se jo z etiketo ali pečatnim voskom zalepi na prvi ali zadnji list ponudbenega dokumenta oz. na prvo ali zadnjo stran mape, registratorja ipd. (odvisno v kaj je ponudba vložena) ter žigosa. Če je obrazec ali dokument vložen v plastificirano mapo, ni dovolj, da je zvezana z vrvico le mapa, temveč mora biti obrazec ali dokument preluknjan skupaj z mapo in zvezan z vrvico.

Ne glede na zgoraj navedeno ima predstavnik ponudnika, ki je prisoten na javnem odpiranju ponudb, možnost, da v navzočnosti strokovne komisije za izvedbo postopka oddaje javnega naročila ter ostalih prisotnih na licu mesta izpolni zahtevo naročnika in vse obrazce ter dokumente zveže z vrvico v celoto ter jih notranje pečati na način, kot je predhodno navedeno. V kolikor predstavnik ponudnika na javnem odpiranju ne razpolaga z žigom, velja njegov podpis. Naknadna izpolnitev zahteve naročnika po vezavi z vrvico in notranjem pečatenju se zabeleži v zapisniku o javnem odpiranju ponudb.

V kolikor se ponudnik javnega odpiranja ponudb ne udeleži, se njegova ponudba zveže z vrvico in notranje pečati (zalepi etiketa) ob prisotnosti strokovne komisije in predstavnikov ponudnikov, ki se javnega odpiranja ponudb udeležijo. Takšno ravnanje se zabeleži v zapisniku o javnem odpiranju ponudb.

5.7.	Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati do 30.6.2017.

V izjemnih okoliščinah bo naročnik lahko zahteval, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje.

5.8.	Stroški ponudbe

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.

5.9.	Navodila za izpolnjevanje predračuna in ponudbena cena

Predračun mora biti izpolnjen, podpisan in žigosan na priloženem obrazcu »Predračun« (OBRAZEC 5).

Ponudnik mora v obrazcu predračuna navesti vse cene, ki so zahtevane, in ne sme spreminjati vsebine predračuna, razen če ni v teh navodilih drugače določeno.

Vse postavke iz predračuna morajo biti zaokrožene na dve decimalni mesti natančno. Ne glede na navedeno pa se bo, v primeru:

- da bo določena postavka zapisana brez ali z manj kot dvema decimalnima mestoma, za manjkajoče decimalno mesto upoštevalo število »0«

- da bo določena postavka zapisana z več kot dvema decimalnima mestoma, ta postavka zaokrožila na dve decimalni mesti natančno po spodnjem zgledu.

Zgled:

- če je število tretjega decimalnega mesta manjše od pet, se znesek v evrih zaokroži navzdol (npr. 24,784 EUR postane 24,78 EUR);

- če je število tretjega decimalnega mesta pet ali več, se znesek v evrih zaokroži navzgor (npr. 24,785 EUR postane 24,79 EUR)).

Če ponudnik v predračunih namesto cene na enoto vpiše drug znak, simbol, ki ni številka ali znesek, oziroma pusti okno neizpolnjeno, se šteje, da je ponudbena cena za tisto postavko 0,00 EUR.

Ponudbene cene na enoto morajo biti izražene v EUR in fiksne ves čas trajanja pogodbe. Morebitni popust mora biti vključen v ceni na enoto.

DDV mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem predračuna.

Ponudnik poda ceni za storitve mesečnega preventivnega in korektivnega vzdrževanja ločeno za:

- klimatsko napravo Emerson Liebert PDX PX045DA in

- klimatske naprave: Liebert Hiross Himod 42UA / 2x HCE 33 in dve Liebert Hiross Himod 66UA / HBE 99 v varni IT sobi.

Ponudbeni ceni preventivnega in korektivnega vzdrževanja klimatskih naprav varne IT sobe vključujeta vse stroške, ki jih bo izvajalec imel pri realizaciji storitev preventivnega in korektivnega vzdrževanja.

Naročnik dodatnih stroškov, ki niso zajeti v ponudbenih cenah na enoto, naknadno ne bo priznaval.

V ceno preventivnega in korektivnega vzdrževanja klimatskih naprav varne IT sobe niso vključeni stroški rezervnih delov za opremo; le ti se obračunajo na podlagi dejanske porabe, navedene v delovnem nalogu, po veljavnem ceniku izvajalca.

5.10.	Neobičajno nizka ponudba

Naročnik bo, v kolikor meni, da je ponudba ponudnika neobičajno nizka oziroma v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve predmetnega javnega naročila, in v primerih, ko naročnik prejme vsaj 4 pravočasne ponudbe, ravnal v skladu s 86. členom ZJN-3.

5.11.	Plačilni pogoji

Naročnik bo storitve preventivnega in korektivnega vzdrževanja skupaj z morebitnimi dobavljenimi rezervnimi deli plačeval v roku 30 dni od dneva prejema računa, ki bo izstavljen po opravljenih storitvah za pretekli mesec, na transakcijski račun izvajalca oz. podizvajalca.

V primeru odpravljene okvare na vzdrževani opremi na lokaciji naročnika, bo pogoj za izstavitev in plačilo računa s strani naročnika potrjeno in podpisano poročilo o uspešno izvedenih storitvah in morebitnih dobavljenih rezervnih delih za pretekli mesec.

5.12.	Rok izvedbe

Kot je navedeno v točkah 3.2 in 3.3. II. poglavja razpisne dokumentacije.

5.13.	 Lokacija izvedbe storitev

Kot je navedeno v točki 6. II. poglavja razpisne dokumentacije.

5.14.	Finančna zavarovanja

5.14.1.	Dobra izvedba pogodbenih obveznosti

Finančno zavarovanje – kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oziroma bančno garancijo, izdano s strani zavarovalnice/banke bo izbrani ponudnik predložil naročniku najkasneje v roku deset dni od dneva prejema pogodbe v podpis, in sicer v višini 5% od skupne pogodbene vrednosti z DDV, ki mora veljati še vsaj 30 dni po preteku veljavnosti pogodbe. Naročnik bo datum veljavnosti finančnega zavarovanja določil v pogodbi o izvedbi javnega naročila, upoštevajoč časovnost izvedbe postopka oddaje predmetnega javnega naročila in obdobje veljavnosti pogodbe.

Opomba:

Veljavnost pogodbe se izteče sočasno z iztekom obdobja jamstva za zadnjo opravljeno storitev oz. iztekom garancijskega obdobja za zadnji vgrajeni rezervni del.

Vzorec - Obrazec garancije za dobro izvedbo posla po EPGP-758 je priložen na koncu te razpisne dokumentacije.

Naročnik bo unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v primeru, da obveznosti po pogodbi ne bodo pravočasno ali pravilno izpolnjene oziroma jih bo izvajalec prenehal izvajati.

6. NAČIN, MESTO IN ČAS ODDAJE PONUDBE

Ponudbo za javno naročilo ponudnik lahko predloži osebno najkasneje do 21.12.2016 do 10:00 ure, ali pošlje priporočeno po pošti na naslov:

ZPIZ, Kolodvorska ulica 15, 1000 LJUBLJANA,

Služba za računovodstvo in javna naročila

(V ROKE Nataša Polanc)

pri čemer se šteje, da je ponudba prispela pravočasno, če prispe v vložišče naročnika do datuma in ure, ki sta določena za oddajo ponudb.

Ponudba mora biti predložena v zaprti ovojnici.  Na ovojnici ponudnik navede:

»NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA JN št. 430-33/2016«

Na hrbtni strani mora biti označen naslov ponudnika. V primeru, da dva ali več ponudnikov odda skupno ponudbo, morajo biti na hrbtni strani navedeni vsi ponudniki.

Obravnavane  bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v zgoraj navedenem roku.

7.	UMIK PONUDBE

Ponudnik lahko v postopku javnega naročanja umakne svojo ponudbo.

8.	DATUM, ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB

Javno odpiranje ponudb bo dne 21.12.2016 ob 12:00 uri na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska ulica 15, 1000 Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo sodelovali pri javnem odpiranju ponudb, se morajo izkazati s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje, pač pa se identificirajo z osebnim dokumentom.

Strokovna komisija za izvedbo postopka oddaje javnega naročila, ki jo imenuje naročnik, bo objavila glavne podatke iz vsake ponudbe, in sicer:

- skupno ponudbeno vrednost  v EUR z DDV iz predračuna,

- navedbo morebitnih pomanjkljivosti ponudbe, ki jih bo strokovna komisija ugotovila že  na odpiranju ponudb.

Strokovna komisija bo vodila  zapisnik o javnem odpiranju ponudb. Po en izvod zapisnika bo naročnik vročil navzočim predstavnikom ponudnikov takoj po javnem odpiranju ponudb, ostalim ponudnikom, ki na javnem odpiranju ne bodo prisotni, pa ga bo posredoval najkasneje v petih delovnih dneh po javnem odpiranju ponudb.

9.	MERILO

Določena bo ekonomsko najugodnejša ponudba na podlagi najnižje skupne ponudbene vrednosti v EUR z DDV po predračunu.

Ravnanje naročnika v primeru enake najnižje skupne ponudbene vrednosti:

V kolikor določitev ekonomsko najugodnejše ponudbe ne bo možna zaradi enake najnižje skupne ponudbene vrednosti v EUR z DDV po predračunu več kot enega ponudnika, bo naročnik kot ekonomsko najugodnejšo ponudbo določil ponudbo tistega ponudnika, ki bo ponudil nižjo ponudbeno vrednost v EUR brez DDV za storitve pod zap. št. 1 predračuna.

V kolikor določitev ekonomsko najugodnejše ponudbe še vedno ne bo možna zaradi enake najnižje skupne ponudbene vrednosti v EUR z DDV in enake ponudbene vrednosti v EUR brez DDV za storitve pod zap. št. 1 iz  predračuna več kot enega ponudnika, bo naročnik v svojih poslovnih prostorih organiziral met kocke ob prisotnosti vseh ponudnikov z enako najnižjo skupno ponudbeno vrednostjo v EUR z DDV in enako ponudbeno vrednostjo v EUR brez DDV za storitve pod zap. št. 1 predračuna. Kot ekonomsko najugodnejša ponudba bo določena ponudba tistega ponudnika, ki bo pri metu dosegel večje število pik. Met kocke se ponavlja toliko časa, dokler en od ponudnikov ne doseže večjega števila pik.

V primeru, da se pozvani ponudnik ne udeleži metanja kocke, se šteje, da umika svojo ponudbo.

10.	DOPUSTNE DOPOLNITVE, POPRAVKI IN POJASNILA PONUDBE

Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti ponudniki, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da ponudniki v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če ponudnik ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, mora naročnik ponudnika izključiti.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

- svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3, in ponudbe v okviru meril,

- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,

- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

V primeru računskih napak bo naročnik ravnal skladno s 7. odstavkom 89. člena ZJN-3.

Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru dvoma oziroma nejasnosti v zvezi z vsebino predloženih dokumentov v ponudbeni dokumentaciji, od ponudnika naknadno zahteva dodatno dokumentacijo.

11.	ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

Naročnik bo sprejel odločitev o oddaji naročila najpozneje v 90 dneh od roka za oddajo ponudb in o njej pisno obvestil vse ponudnike v skladu z 90. členom ZJN-3.

Izbrani ponudnik bo moral v skladu s 6. odstavkom 91. člena ZJN-3 in 6. odstavkom 14. člena ZintPK (Ur. l. RS št. 69/11-UPB2) na poziv naročnika v roku osmih dni od dneva prejema poziva posredovati izjavo oz. podatke o:

-	svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb (fizične in pravne osebe v lastništvu ponudnika),

-	gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Za fizične osebe se predložijo naslednji podatki: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva.

Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

12.	SKLENITEV POGODBE

Pogodbo o izvedbi predmetnega javnega naročila mora izbrani ponudnik podpisati in vrniti v desetih dneh od dneva prejema pogodbe v podpis. V navedenem roku mora naročniku predložiti tudi finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Če izbrani ponudnik pogodbe ne podpiše in ne vrne v navedenem roku, ter v roku ne predloži finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, se šteje, da je odstopil od ponudbe.

Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in v nebistvenih delih.

13.	ZAUPNOST POSTOPKA

Naročnik bo obravnaval kot zaupne samo tiste strani obrazcev in dokumentov v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imele oznako »ZAUPNO« oziroma »POSLOVNA SKRIVNOST«. Če je zaupen samo določen podatek v obrazcu ali dokumentu, mora biti zaupni del posebej označen (obkrožen, podčrtan…), v isti vrstici pa mora biti izpisano »ZAUPNO« oziroma »POSLOVNA SKRIVNOST«.

Če ponudnik v ponudbi predloži dokument o poslovni skrivnosti, mora biti iz njegove vsebine jasno razvidno, kaj v ponudbi za konkretno javno naročilo šteje kot poslovno skrivnost. Če to v dokumentu o poslovni skrivnosti ni jasno izkazano za konkretno javno naročilo, mora  ponudnik na način, opisan v prejšnjem odstavku, označiti vse strani v ponudbeni dokumentaciji, ki štejejo za poslovno skrivnost.

Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni oziroma izkazani, kot je navedeno zgoraj, razen za podatke, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in varstvo tajnih podatkov, štejejo za osebne ali tajne podatke.

Ne glede na navedeno v tej točki so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

14. ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA

Naročnik lahko na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoča. V tem primeru bo naročnik o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvestil ponudnike.

15.	PRAVNO VARSTVO

Pravno varstvo ponudnikov v postopkih oddaje javnih naročil ureja  Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN; Ur. l. RS., št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13 in 90/14-ZDU-1I).

Podatki za plačilo takse za postopek revizije javnega naročila:

| Transakcijski račun: | SI56 0110 0100 0358 802, Ministrstvo za finance |
| --- | --- |
| Odprt pri: | Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija |
| SWIFT KODA: | BS LJ SI 2X |
| IBAN: | SI56011001000358802 |
| Referenca: | 11 16110-7111290-04303316 |

Zahtevek za revizijo mora biti vložen pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska ulica 15, 1000 Ljubljana, in sicer neposredno na tem naslovu, po pošti priporočeno, po pošti priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom.

OBRAZEC 1

PONUDNIK:

_________________________

_________________________

_________________________

SEZNAM PREDLOŽENIH DOKUMENTOV

| Zap.št. | Zahtevani dokumenti (v tiskani obliki!) | Predložen |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Izjava gospodarskega subjekta« (OBRAZEC 2). | DA | NE |
| 2. | Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Podatki o ponudniku« (OBRAZEC 3). | DA | NE |
| 3. | Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Ponudba« (OBRAZEC 4). | DA | NE |
| 4. | Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Predračun« (OBRAZEC 5). | DA | NE |
| 5. | Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Seznam usposobljenih strokovnjakov« (OBRAZEC 6) in ustrezna dokazila o usposobljenosti (lahko fotokopija). | DA DA | NE NE |
| 6. | Izjava ali drug ustrezni dokument proizvajalca predmetne opreme o usposobljenosti za servisiranje klimatskih naprav – lahko fotokopija. | DA | NE |
| 7. | Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec: »Seznam referenc« (OBRAZEC 7) in »Referenčno potrdilo« (OBRAZEC 8) (lahko fotokopija). | DA DA | NE NE |
| 8. | Izpolnjen, parafiran (vsaka stran osnutka posebej), žigosan in podpisan obrazec: »Osnutek pogodbe« (OBRAZEC 9). | DA | NE |
| 9. | Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Izjava ponudnika, da ne nastopa s podizvajalci« (OBRAZEC 10). | DA | NE |
| 10. | Podizvajalci: Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Seznam podizvajalcev« (OBRAZEC 11). Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Podatki o podizvajalcu« (OBRAZEC 12) (lahko fotokopija). Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Soglasje podizvajalca za neposredna plačila« (OBRAZEC 13) (lahko fotokopija). Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Izjava podizvajalca« (OBRAZEC 14) (lahko fotokopija). | DA DA DA DA | NE NE NE NE |

Natančna navodila o predložitvi zahtevanih dokumentov so razvidna iz 4. točke III. poglavja razpisne dokumentacije.

OBRAZEC 2

PONUDNIK:

_________________________

_________________________

_________________________

IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

- sprejemamo vse pogoje in ostale zahteve iz dokumentacije za javno naročilo št. 430-33/2016: vzdrževanje klimatskih naprav varne IT sobe;

- bomo na zahtevo naročnika predložili vsa potrebna dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje zahtevanih pogojev, morebiti potrebna pooblastila za preveritev izpolnjevanja zahtevanih pogojev oziroma podatkov, podatke o naslovih, kjer je mogoče preveriti izpolnjevanje pogojev oziroma vse potrebno za pregled in preveritev ponudb;

- so podatki in dokumenti, ki so podani v ponudbi, resnični, in da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu ter da za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost fotokopij prevzemamo popolno odgovornost;

- naši družbi ali osebam, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa družbe ali osebam, ki imajo pooblastila za njeno zastopanje ali odločanje ali nadzor v njej, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (KZ-1; Ur. l. RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15) in navedena v prvem odstavku 75. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3);

- imamo na dan oddaje ponudbe izpolnjene obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ne znaša 50 EUR ali več. Na dan oddaje ponudbe imamo predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe;

- naša družba na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni izločena iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz a točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3;

- naši družbi v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe ni bila s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo;

- se nad našo družbo ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, njena sredstva ali poslovanje ne upravlja upravitelj ali sodišče, njene poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, v skladu s predpisi druge države se nad njo ni začel postopek ali nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami:

- naša družba ni uvrščena v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB-2) in nam ni na podlagi tega člena prepovedano poslovanje z naročnikom;

- izpolnjujemo vse zahtevane pogoje za sodelovanje iz naslova usposobljenosti strokovnjakov iz točke 4.1.5., usposobljenosti ponudnika iz točke 4.1.6 ter iz naslova referenc iz točke 4.1.7. seznama dokumentov za ugotavljanje sposobnosti;

- predmet naročila, ki ga ponujamo, izpolnjuje vse zahteve iz tehničnih specifikacij predmetnega naročila;

- bomo v primeru, da bomo izbrani na predmetnem javnem naročilu, naročniku na njegov poziv, v roku osmih dni od dneva prejema poziva, posredovali izjavo oziroma podatke o svojih ustanoviteljih, družbenikih (vključno s tihimi družbeniki), delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe.

| Kraj in datum: | Žig in podpis odgovorne osebe ponudnika: |
| --- | --- |

OBRAZEC 3

##### PODATKI O PONUDNIKU

| NAZIV PONUDNIKA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PONUDNIKA: |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |  |
| SPLETNI NASLOV: |  |
| TELEFON: |  |
| TELEFAX: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV: |  |
| ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: |  |
| pri banki: |  |
| ŠT. VPISA V SODNI REGISTER (št. vložka): |  |
| ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE: |  |

| Ali je gospodarski subjekt mikropodjetje, malo |  |
| --- | --- |
| ali srednje podjetje? (ustrezno obkrožiti) |  |
| DA NE |  |

REGISTRACIJA DEJAVNOSTI, VEZANA NA PREDMET JAVNEGA NAROČILA:

| Zap. št. | Standardna klasifikacija dejavnosti | Opis dejavnosti |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

| Kraj in datum: | Žig in podpis odgovorne osebe ponudnika: |
| --- | --- |

OBRAZEC 4

PONUDNIK:

________________________

_________________________

_________________________

P O N U D B A

Na osnovi obvestila o naročilu male vrednosti za vzdrževanje klimatski naprav varne IT sobe, številka javnega naročila 430-33/2016, posredovanega v objavo na Portal javnih naročil pri Uradnem listu RS dne 07.12.2016, in te razpisne dokumentacije dajemo ponudbo, kot sledi:

I.	Ponudbo dajemo (ustrezno obkrožiti!):

a)	samostojno

b)	skupno ponudbo v skupini izvajalcev: ________________________________

(nazivi izvajalcev v skupini)

c)	s podizvajalci: ___________________________________________________

(nazivi podizvajalcev)

III.	Ponudbeni pogoji:

1.	Ponudba velja do 30.06.2017.

2.	Rok plačila:

Rok plačila storitev preventivnega in korektivnega vzdrževanja klimatskih naprav varne IT sobe skupaj z morebitnimi dobavljenimi rezervnimi deli je 30 dni od dneva prejema računa, ki bo izstavljen po opravljenih storitvah za pretekli mesec, na transakcijski račun izvajalca oz. podizvajalca.

V primeru odpravljene okvare na vzdrževani opremi na lokaciji naročnika, bo pogoj za izstavitev in plačilo računa s strani naročnika potrjeno in podpisano poročilo o uspešno izvedenih storitvah in morebitnih dobavljenih rezervnih delih za pretekli mesec.

3.	Roki izvedbe:

Kot je navedeno v točkah 3.2. in 3.3. II. poglavja razpisne dokumentacije.

4.        Jamstvo in garancija

Jamčimo za dobro in pravilno izvedbo opravljenih storitev šest mesecev od podpisa delovnega naloga za posamezno opravljeno storitev.

Za vgrajene rezervne dele, ki jih bomo sami dobavili in vgradili, zagotavljamo garancijo za obdobje šestih mesecev od vgradnje posameznega rezervnega dela, pri čemer garancijski rok teče od podpisa delovnega naloga za posamezen vgrajen rezervni del.

V primeru, da bo proizvajalec rezervnega dela zagotavljal garancijo, daljšo od šestih mesecev, bomo o tem obvestili naročnika in mu izročili vso potrebno dokumentacijo za uveljavljanje garancije pri proizvajalcu.

Kraj in datum:					           Žig in podpis odgovorne osebe ponudnika:

OBRAZEC 5

PONUDNIK:

_________________________

_________________________

_________________________

PREDRAČUN

| Zap. Št. | Opis | Cena mesečne storitve | Število mesecev vzdrževanja | Ponudbena vrednost v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | II | III | IV | V = III x IV |
| 1. | Preventivno in korektivno vzdrževanje klimatske naprave Emerson Liebert PDX PX045DA |  | 48 |  |
| 2. | Preventivno in korektivno vzdrževanje klimatskih naprav: Liebert Hiross Himod 42UA / 2x HCE 33 in dveh Liebert Hiross Himod 66UA / HBE 99** |  | 12* |  |
| 3. | Skupaj v EUR brez DDV: |  |  |  |
| 4. | Znesek DDV v EUR: |  |  |  |
| 5. | Skupaj v EUR z DDV: |  |  |  |

*Število mesecev, v katerem se bo izvajalo preventivno in korektivno vzdrževanje klimatskih naprav, je ocenjeno. Dejanski   čas vzdrževanja teh klim je odvisen od dejanskih poslovnih potreb naročnika in je lahko  krajši od ocenjenih 12 mesecev.

**Pod  zap. št. 2. in 3. točke 3.1. tehničnih zahtev.

Kraj in datum:					           Žig in podpis odgovorne osebe ponudnika:

OBRAZEC 6

PONUDNIK:

_________________________

_________________________

_________________________

SEZNAM USPOSOBLJENIH STROKOVNJAKOV

Vzdrževanje klimatskih naprav varne IT sobe

| Področje usposobljenosti | Ime in priimek usposobljenega strokovnjaka | Delovno razmerje (obkrožiti ustrezno) | Vpis v evidenci ARSO oz. veljavno spričevalo (obkrožiti ustrezno)** | Dokazilo o usposobljenosti |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Vrsta dokazila (certifikat/dokazilo o šolanju,…) | Naziv dokazila* |
| Vzdrževanje klimatskih naprav proizvajalca Liebert Hiross Himod ali Emerson Liebert |  | Pri ponudniku Pri podizvajalcu | DA / NE |  |  |
|  |  | Pri ponudniku Pri podizvajalcu | DA / NE |  |  |
|  |  | Pri ponudniku Pri podizvajalcu | DA / NE |  |  |

*navedite natančen naslov dokazila, iz katerega je, če je mogoče, razvidno področje usposobljenosti!

** skladno z drugo alinejo v naslednjem odstavku.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:

- da imajo zgoraj navedene osebe funkcionalno znanje za opravljanje predmetnih storitev;

- da je vsaj ena od navedenih oseb vpisana v evidenci ARSO kot serviser za preverjanje uhajanja in zajem plinov ter namestitev, servisiranje, vzdrževanje, popravilo ali razgradnjo nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo ter toplotnih črpalk in hladilnih enot tovornjakov hladilnikov ali hladilnikov priklopnikov, oziroma serviser, ki ima veljavno spričevalo v skladu z Uredbo o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh (Ur. l. RS 60/2016);

- da imajo zgoraj navedeni usposobljeni strokovnjaki z nami oz. našim podizvajalcem sklenjeno delovno razmerje – pogodbo o zaposlitvi ter so nosilci in izvajalci nalog pri izvedbi predmetnih storitev;

- da bomo zagotavljali razpoložljivost zgoraj navedenih usposobljenih strokovnjakov ves čas izvajanja predmetnega javnega naročila v okviru zahtevanih rokov;

- da imajo vsi navedeni usposobljeni strokovnjaki aktivno ali pasivno znanje slovenskega in angleškega jezika, pri čemer je znanje vsaj enega od obeh jezikov aktivno, in da bomo v primeru težav pri komunikaciji med navedenim strokovnjakom in naročnikom zagotovili prevajalca/tolmača v slovenski jezik na naše stroške brez sprememb pogojev izvajanja storitve;

- morebitno vključevanje dodatnih strokovnjakov v delo ali zamenjavo obstoječih strokovnjakov z novimi bomo izvedli le po predhodnem pisnem soglasju naročnika, pri čemer bomo zagotovili izpolnjevanje vseh zahtev iz predhodnih alinej.

Kraj in datum: 	                                               Žig in podpis odgovorne osebe ponudnika:

Priloga: dokazila o usposobljenosti

OBRAZEC 7

PONUDNIK

_________________________

_________________________

_________________________

SEZNAM REFERENC

Izjavljamo, da smo mi oziroma naš podizvajalec v obdobju 2013-2016 izvajali storitve vzdrževanja klimatskih naprav proizvajalca Liebert Hiros Himond ali Emerson Liebert za naslednje referenčne naročnike:

| ZAP. ŠT. | NAZIV REFERENČNEGA NAROČNIKA | NASLOV REFERENČNEGA NAROČNIKA | LETO IZVEDBE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |

Kraj in  datum:	                         Žig in podpis odgovorne osebe ponudnika/podizvajalca:

Priloga: Referenčno potrdilo

OBRAZEC 8

Naziv in naslov referenčnega naročnika:

_________________________________

_________________________________

_________________________________

REFERENČNO POTRDILO

za potrebe javnega naročila št. 430-33/2016

Vzdrževanje klimatskih naprav varne IT sobe

Potrjujemo, da je ponudnik/ponudnikov podizvajalec ______________________________________

(naziv in naslov ponudnika/podizvajalca)

__________________________________________________________________________________

za naše potrebe

v obdobju ________________ izvajal storitve vzdrževanja klimatskih naprav proizvajalca Liebert Hiross Himod ali Emerson Liebert:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(kratek opis opravljenih storitev)

Ime in priimek potrjevalca reference :____________________________________________________

Tel.št.:   ____________________ elektronski naslov:________________________________________

Vloga potrjevalca reference pri referenčnem naročniku: _____________________________________

Potrjujemo, da so bile storitve opravljene strokovno, kvalitetno in v skladu z določili pogodbe in izjavljamo, da so vse navedbe resnične.

Poslujemo z žigom:   DA    NE   (ustrezno obkrožiti)

Datum reference:		                        Žig in podpis referenčnega naročnika:

# OSNUTEK POGODBE							     OBRAZEC 9

ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, Kolodvorska ul. 15, 1000 Ljubljana ki ga po pooblastilu generalnega direktorja zastopa ______________________________(v nadaljevanju naročnik)

Identifikacijska št. za DDV: SI 85876500

Matična številka:                        5156700

in

_____________________________________________, ki ga zastopa__________________  (v nadaljevanju izvajalec)

Identifikacijska št. za DDV:   SI

Matična številka:

POGODBA O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA ŠT. 430-33/2016:

Vzdrževanje klimatskih naprav varne IT sobe

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je naročnik izvedel javno naročilo za vzdrževanje klimatskih naprav varne IT sobe po postopku naročila male vrednosti na osnovi  47. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN–3; Ur. l. RS, št. 91/2015). Obvestilo o naročilu male vrednosti je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil pri Uradnem listu RS, pod št. objave ___________, dne __________.

(navede naročnik)

Izvajalec je bil izbran kot najugodnejši ponudnik na podlagi Odločitve o oddaji javnega naročila št. _______________ z dne __________.

(navede naročnik)

2. člen

Sestavni deli te pogodbe so:

- Tehnične zahteve iz 3. točke II. poglavja razpisne dokumentacije,

- Seznam usposobljenih strokovnjakov (OBRAZEC 6),

- Seznam podizvajalcev (OBRAZEC 11),

- Soglasje podizvajalca za neposredna plačila (OBRAZEC 13).

3. člen

S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvedbe javnega naročila.

4. člen

Vsa koordinacija izvajanja storitev po tej pogodbi poteka v slovenskem jeziku, razen če se pogodbeni stranki dogovorita drugače.

Vsa dokumentacija, ki nastane pri izvajanju storitev, ki so predmet te pogodbe, mora biti napisana oziroma prevedena v slovenski jezik, razen, če se naročnik in izvajalec dogovorita drugače.

II. PREDMET POGODBE

5. člen

Naročnik in izvajalec se dogovorita, da bo izvajalec na podlagi te pogodbe in skladno s tehničnimi zahtevami, ki so sestavni del te pogodbe in razpisne dokumentacije za predmetno javno naročilo, za naročnika izvajal preventivno in korektivno vzdrževanje klimatskih naprav varne IT sobe.

III. TRAJANJE POGODBE

6. člen

Pogodbeni strani soglašata, da bo naročnik naročal storitve vzdrževanja po tej pogodbi štiri leta od dneva veljavnosti pogodbe, razen storitev vzdrževanja klimatskih naprav iz 2., 3. in 4. točke razdelka 3.1. tehničnih zahtev, ki bo potekalo eno leto ali manj, odvisno od dejanskih poslovnih potreb naročnika.

Pogodba je veljavna vse do izteka obdobja jamstva iz 7. člena pogodbe za zadnjo opravljeno storitev oziroma do izteka šest mesečnega garancijskega obdobja iz 7. člena te pogodbe za zadnji vgrajeni rezervni del po tej pogodbi.

IV. JAMSTVO IN GARANCIJA IZVAJALCA

7. člen

Izvajalec jamči za dobro in pravilno izvedbo opravljenih storitev, in sicer 6 mesecev od podpisa delovnega naloga za posamezno opravljeno storitev.

Izvajalec za vgrajene rezervne dele, ki jih je sam dobavil in vgradil, zagotavlja garancijo za obdobje šestih mesecev od vgradnje posameznega rezervnega dela, pri čemer garancijski rok teče od podpisa delovnega naloga za posamezen vgrajen rezervni del.

V primeru, da proizvajalec rezervnega dela zagotavlja garancijo, daljšo od šestih mesecev, mora izvajalec o tem obvestiti naročnika in mu izročiti vso potrebno dokumentacijo za uveljavljanje garancije pri proizvajalcu.

V. ROKI IZVEDBE

8. člen

Redni preventivni servisni pregledi klimatskih naprav se opravljajo v terminih in na način, kot je opredeljen v tehničnih zahtevah, ki je sestavni del pogodbe.

Izvajalec v okviru korektivnega vzdrževanja klimatskih naprav zagotavlja enotno vstopno točko prijave napak (klic dežurne osebe naročnika - vedno mu sledi še SMS ali elektronsko sporočilo) in nujen servis ter razpoložljivost servisnega osebja v režimu: 24 ur na dan / 7 dni v tednu / 365 dni na leto s takojšnjo asistenco po telefonu v primeru prijave napake s strani naročnika, prejetega sporočila iz sistema, ki ga vzdržuje, ali prejetega sporočila iz CNS-ja.

Izvajalec je v okviru izvajanja storitve korektivnega vzdrževanja opreme dolžan odpraviti prijavljeno okvaro na nedelujoči opremi, oziroma jo zamenjati za enako opremo ali njenim enakim ekvivalentom, najkasneje v roku 8 ur od pisne prijave napake, in sicer na mestu namestitve opreme s končno ali začasno rešitvijo, ter v roku 30 delovnih dni dokončno odpraviti napako v primeru predhodne odprave okvare opreme z začasno rešitvijo.

V primeru nedelovanja katere od soodvisno delujočih klim v varni IT sobi, mora izvajalec zagotoviti delovanje le-te najkasneje v roku 48 ur od pisne prijave naročnika.

Navedeni roki izvedbe veljajo tudi za odpravo napak v okviru jamčevanja in garancije izvajalca iz 7. člena te pogodbe.

9. člen

Pogodbeni roki iz 8. člena te pogodbe se lahko podaljšajo v naslednjih primerih:

- zaradi izrednih dogodkov (višja sila),

- zaradi okoliščin oziroma dogodkov, ki vplivajo na izvedbo dobave oziroma storitev, in ki jih ni bilo mogoče predvideti ter jih ni povzročil izvajalec.

Za višjo silo se smatra vse, kar prizna sodna praksa v primerljivih primerih za višjo silo.

Izvajalec je dolžan predložiti naročniku pisni predlog za podaljšanje roka skupaj z ukrepi za odpravo zamud takoj, ko izve za vzroke iz prvega odstavka tega člena, sicer podaljšanja roka ne more več zahtevati. V primeru druge alineje iz prvega odstavka tega člena se lahko pogodbeni roki iz 8. člena te pogodbe podaljšajo brez predhodnega pisnega predloga izvajalca.

Podaljšanje rokov se ureja z aneksom k tej pogodbi in ne vpliva na pogodbeno ceno.

VI. LOKACIJA IZVEDBE

10. člen

Izvajalec bo storitve izvajal na svoji lokaciji z oddaljenim nadzorom in na sedežu naročnika ZPIZ, Kolodvorska ulica 15, 1000 Ljubljana.

VII. POGODBENE CENE

11. člen

Pogodbena cena mesečne storitve preventivnega in korektivnega vzdrževanja klimatske naprave Emerson Liebert PDX PX045DA znaša po tej pogodbi  __________ EUR brez DDV in _________ EUR z DDV.

Pogodbena cena mesečne storitve preventivnega in korektivnega vzdrževanja klimatske naprave Liebert Hiross Himod 42UA / 2x HCE 33 in dveh klimatskih naprav Liebert Hiross Himod 66UA / HBE 99 v varni IT sobi  znaša po tej pogodbi  __________ EUR brez DDV in _________ EUR z DDV.

Pogodbena vrednost po predračunu znaša _______________ EUR brez DDV in _________EUR z DDV.

Skupna pogodbena vrednost vzdrževanja klimatskih naprav, vključujoč dobavo originalnih ali funkcionalno enakovrednih rezervnih delov iz 13. člena pogodbe, v času trajanja te pogodbe ne sme preseči ___________ EUR brez DDV in ____________ EUR z DDV.

(navede naročnik po pravnomočno končanem postopku)

Pogodbeni stranki soglašata, da se DDV na izstavljenem računu obračuna po stopnji, veljavni na dan izdaje računa.

12. člen

Pogodbeni ceni mesečnega vzdrževanja iz prejšnjega člena pogodbe vključujeta vse stroške, ki jih bo izvajalec imel pri realizaciji storitev preventivnega in korektivnega vzdrževanja klimatskih naprav, in sta fiksni ves čas trajanja te pogodbe. Naročnik dodatnih stroškov, ki niso zajeti v pogodbenih cenah, naknadno ne bo priznaval. Zadnji stavek ne velja v primeru stroškov za rezervne dele iz 13. člena te pogodbe, če naročnik potrdi njihovo dobavo.

Izvajalec zagotavlja odpravo napak iz naslova jamstva in garancije iz 7. člena te pogodbe brez stroškov za naročnika.

13. člen

V ceno mesečnega preventivnega in korektivnega vzdrževanja niso vključeni stroški dobave originalnih ali funkcionalno enakovrednih rezervnih delov za opremo. Le ti se obračunajo na podlagi dejanske porabe, navedene v delovnem nalogu, po veljavnem ceniku izvajalca.

Originalni ali funkcionalno enakovredni rezervni deli za opremo se lahko dobavijo in vgradijo le ob predhodnem soglasju naročnika, podanem na podlagi predračuna izvajalca.

Naročnik si pridružuje pravico, da ceno za rezervni del na tržišču tudi preveri. V kolikor se ugotovi, da je izvajalčeva ponudbena cena rezervnega dela višja od primerjalnih cen na tržišču, naročnik tega rezervnega dela ni dolžan nabaviti pri izvajalcu, izvajalec pa je tudi v tem primeru te rezervne dele dolžan vgraditi in dokončno odpraviti napako.

Naročnik se pridružuje pravico, da naroča originalne ali funkcionalno enakovredne rezervne dele glede na dejanske potrebe.

VIII. PLAČILNI POGOJI

14. člen

Naročnik bo storitve preventivnega in korektivnega vzdrževanja skupaj z morebitnimi dobavljenimi rezervnimi deli plačeval mesečno v roku 30 dni od dneva prejema računa, ki bo izstavljen po opravljenih storitvah za pretekli mesec, na transakcijski račun izvajalca/podizvajalca.

V primeru dobave rezervnih delov je pogoj za izstavitev in plačilo računa s strani naročnika potrjeno in podpisano poročilo o uspešno izvedenih storitvah dobave in vgradnje rezervnih delov, opravljenih v preteklem mesecu.

Pri izstavljanju računa se mora izvajalec obvezno sklicevati na številko te pogodbe ________________.

(navede naročnik)

Izvajalec mora izdani račun naročniku poslati izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z veljavnim Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-A; Ur. l. RS št. 59/10, 111/13).

IX.  OBVEZNOSTI NAROČNIKA

15. člen

Naročnik se obvezuje, da bo:

- omogočil varno komunikacijsko povezavo (VPN) do vzdrževane predmetne opreme in omogočil nemoten pristop do opreme,

- preveril delo, ki ga je vzdrževalec opravil in podpisal delovni nalog, ki je za obe stranki dokaz o opravljenem delu ter porabljenih rezervnih delih,

- izvajalcu prijavil vse napake in nepravilnosti v delovanju opreme varne IT sobe Lampertz, ki je predmet vzdrževanja po tej pogodbi,

- sodeloval z izvajalcem s ciljem, da se obveznosti po tej pogodbi izvršijo pravočasno in kvalitetno,

- pravočasno obvestil izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvajanje obveznosti po tej pogodbi.

X. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

16. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo:

- vse obveznosti po tej pogodbi izvedel strokovno, pravilno, vestno, kvalitetno, pravočasno, po pravilih stroke in v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi, normativi in zakonodajo ter na način, kot je opredeljen v razpisu in ponudbeni dokumentaciji,

- v primeru izvajanja storitev na lokaciji naročnika, zagotovil delovne pogoje v skladu z veljavnimi predpisi iz varstva pri delu,

- poskrbel za varovanje orodja in materiala med izvajanjem pogodbenih obveznosti,

- sodeloval z naročnikom, upošteval njegove ekonomske in tehnične pogoje ter izvrševal pogodbene obveznosti gospodarno v korist naročnika,

- da bo takoj pisno opozoril naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kvalitetno in pravilno izvedbo obveznosti po tej pogodbi,

- naročniku omogočal ustrezen nadzor nad izvajanjem pogodbenih obveznosti,

- pri odpravi napak v delovanju klimatskih naprav sodeloval z ostalimi izbranimi izvajalci preventivnega in korektivnega vzdrževanja ostale sistemske infrastrukture varne IT sobe.

Izvajalec mora zagotavljati, da:

- po vsakem opravljenem posegu na lokaciji naročniku poda pisno poročilo o opravljenih pregledih oz.  popravilih, ki mora vsebovati tudi navedbo porabljenih rezervnih delov v dveh izvodih, ki ga podpiše odgovorna oseba naročnika. Originalni pisni izvod poročila se hrani pri naročniku, kopijo pa prejme vzdrževalec. Pri pregledih, kjer so planirane meritve, mora izvajalec naročniku predložiti tudi rezultate meritev z referenčnimi vrednostmi, v skladu z zahtevami preventivnega vzdrževanja;

- po opravljenem preventivnem vzdrževanju poda morebitna priporočila za nadgradnje oziroma druge predlagane posege, ki bi izboljšali zanesljivost delovanja, priporočene posege tudi cenovno ovrednoti;

- izvaja postopke in meritve po določbah veljavne zakonodaje s področja opreme, ki je predmet vzdrževanja po tej pogodbi, in rezultate meritev predati naročniku v hrambo.

17. člen

Storitve po tej pogodbi ves čas trajanja pogodbe izvajajo usposobljeni strokovnjaki izvajalca oz. podizvajalca, ki jih je izvajalec navedel v dokumentu Seznam usposobljenih strokovnjakov, ki je sestavni del te pogodbe.

Izvajalec se zaveže zagotavljati razpoložljivost strokovnjakov v okviru zahtevanih rokov.

O morebitnem vključevanju dodatnih strokovnjakov v delo ali zamenjavi obstoječih strokovnjakov z novimi mora izvajalec predhodno obvestiti naročnika. Naročniku mora posredovati nov seznam usposobljenih strokovnjakov in za dodatne/nove strokovnjake predložiti ustrezna dokazila o usposobljenosti.

Dodatni/novi strokovnjaki morajo imeti z izvajalcem oziroma podizvajalcem sklenjeno delovno razmerje – pogodbo o zaposlitvi. Pred vključitvijo dodatnega usposobljenega strokovnjaka oziroma zamenjavo obstoječih strokovnjakov mora izvajalec pridobiti pisno soglasje naročnika.

Če naročnik ugotovi, da izvajalec ne ravna skladno s tem členom, ima pravico odpovedati to pogodbo. Naročnik si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli preveri usposobljene strokovnjake, ki opravljajo dela po tej pogodbi. Vsi kadri so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.

18. člen

Delovnemu osebju izvajalca je prepovedano v poslovne prostore naročnika pripeljati osebe, ki niso v delovnem razmerju z izvajalcem oziroma podizvajalcem.

XI. FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

19. člen

Izvajalec se zaveže, da bo naročniku, najkasneje v desetih dneh od dneva prejema te pogodbe v podpis, posredoval nepreklicno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti na prvi poziv (kavcijsko zavarovanje/bančna garancija) v višini 5% od skupne pogodbene vrednosti vzdrževanja klimatskih naprav z DDV iz 11. člena te pogodbe, kar znaša__________ EUR, ki mora veljati do _______________________.

(navede naročnik po pravnomočno končanem postopku)             ( navede naročnik glede na obrazložitev v razpisni dokumentaciji)

Predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost pogodbe. Če izvajalec v roku, navedenem v 1. odstavku tega člena, ne predloži finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, se šteje, da pogodba ni veljavna.

Naročnik ima pravico v roku 10 (deset) dni po izteku maksimalnega roka za izvedbo pogodbenih obveznosti unovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če ugotovi, da pogodbene obveznosti  niso pravočasno ali pravilno izvajane, oziroma jih je izvajalec prenehal izvajati.

Po preteku veljavnosti finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je finančno zavarovanje vrnjeno.

XII. POGODBENA KAZEN

20. člen

Izvajalec je v primeru zamude roka za odpravo napak iz 8. člena te pogodbe, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen, in sicer:

- za vsako začeto uro zamude roka, ki je določen za odpravo posamezne prijavljene napake se pogodbena kazen obračuna v višini 50,00 EUR, vendar skupaj za zamude pri odpravi posamezne prijavljene napake  ne več kot 1.000,00 EUR,

- za vsak delovni dan zamude roka, ki je določen za dokončno odpravo prijavljene napake, se pogodbena kazen obračuna v višini 50,00 EUR, vendar skupaj za zamudo roka, vezano na posamezno prijavljeno napako ne več kot 1.000,00 EUR,

- za vsako začeto uro zamude za zagotovitev delovanja soodvisno delujočih klim se pogodbena kazen obračuna v višini 50,00 EUR, vendar skupaj za zamudo roka ne več kot 1.000,00 EUR.

21. člen

Naročnik ne more zahtevati pogodbene kazni zaradi zamude, če je sprejel izpolnitev obveznosti, izvedeno z zamudo, pa ni nemudoma sporočil izvajalcu, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni.

Iz naslova pogodbene kazni se izstavi poseben račun, ki ga je izvajalec dolžan plačati v osmih  dneh od dneva prejema.

22. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da je izvajalec dolžan naročniku povrniti tudi preostale stroške in škodo, ki bi naročniku nastala zaradi zamude pogodbenih rokov, in presega znesek pogodbene kazni.

Za poplačilo stroškov in škode lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Če le-ta ne zadošča, je izvajalec dolžan plačati razliko do polne višine stroškov in škode v roku 30 dni od datuma prejema računa.

XIII. SKRBNIKI POGODBE

23. člen

Pogodbeni stranki imenujeta svoje skrbnike pogodbe z namenom, da bi sproti reševali nerešene težave in tako omogočili nemoten potek del po tej pogodbi.

Skrbnik pogodbe na strani naročnika je ___________________, elektronski naslov ___________________, telefonska št. _________________.

(navede naročnik)

Skrbnik pogodbe na strani  izvajalca je _____________________________, elektronski naslov ____________________, telefonska št. _______________.

Pogodbeni stranki smeta v primeru objektivnih razlogov zamenjati skrbnika pogodbe.

Skrbnika sproti ocenjujeta kakovost opravljenih del ter razrešujeta morebitna nesoglasja, reklamacije in podobno. V kolikor naročnik poda pisne pripombe, jih je izvajalec dolžan upoštevati in odpraviti na svoje stroške.

24. člen

Izvajalčeva enotna vstopna točka za prijavo napak:

ime in priimek kontaktne osebe:	__________________________________

__________________________________

telefonska številka:			__________________________________

__________________________________

elektronski naslov:			___________________________________

XIV. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

25. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba, ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge stranke, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi stranki pogodbe ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

XV. VARSTVO IN ZAUPNOST PODATKOV

26. člen

Izvajalec se obvezuje podatke, pridobljene v okviru izvedbe storitev po tej pogodbi, obdelovati in varovati v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Zakonom o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1) ter internim naročnikovim pravilnikom o varovanju osebnih in drugih varovanih podatkov, s katerim se izvajalec seznani ob podpisu pogodbe, v času veljavnosti pogodbe pa se ga seznani z morebitnimi spremembami internega pravilnika.

Izvajalec se zavezuje zagotavljati in izvajati ustrezne postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov v skladu s 24. in 25. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Naročnik po svoji pooblaščeni osebi kontrolira zavarovanje podatkov, izvajalec pa mu mora to kontrolo kadarkoli omogočiti in naročniku zagotoviti vse potrebne informacije za izvedbo kontrole.

27. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo osebne podatke obdeloval izključno z namenom izvajanja storitev, ki so predmet te pogodbe, in jih ne bo uporabljal v svojo korist oziroma jih kakorkoli izkoriščal ali jih posredoval tretjim osebam, in sicer časovno neomejeno.

28. člen

V primeru, da izvajalec naklepno ali iz malomarnosti osebnih podatkov ne varuje in ne obdeluje v skladu z določili te pogodbe, je naročniku dolžan povrniti vso škodo (odškodninska odgovornost, kazni, pravni stroški itd.), ki mu je nastala zaradi neustreznega varovanja oziroma obdelovanja osebnih podatkov s strani izvajalca.

29. člen

Izvajalec je dolžan vse medsebojne dogovore, podatke in dokumentacijo in katerekoli druge informacije, prejete oziroma razkrite v kakršnikoli obliki in načinu v okviru izvajanja predmeta te pogodbe varovati kot zaupne, in sicer časovno neomejeno. S prejetimi zaupnimi podatki bo izvajalec ravnal skrbno in preudarno in jih ne bo neupravičeno uporabljal v svojo korist oziroma jih kakorkoli izkoriščal ali posredoval tretjim osebam.

Izvajalec je dolžan vse informacije o naročniku in drugih osebah ter dejstvih, ki jih pridobi pri izvajanju predmeta te pogodbe, in za katere je očitno, da bi za sopogodbenico nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba, obravnavati kot poslovno skrivnost, in sicer časovno neomejeno.

V primeru, da izvajalec medsebojne dogovore, podatke, dokumentacijo in informacije iz 1. odstavka tega člena ne varuje v skladu z določili te pogodbe, je naročniku dolžan povrniti vso škodo, ki mu je nastala zaradi neustreznega varovanja medsebojnih dogovorov, podatkov, dokumentacije in informacij iz 1. odstavka tega člena teh podatkov s strani izvajalca.

30. člen

Izvajalec je dolžan vse osebe, ki bodo neposredno izvajale dela po tej pogodbi, seznaniti o dolžnosti varovanja podatkov, skladno z določili te pogodbe. Dolžnost varovanja podatkov v skladu z določili te pogodbe zavezuje vse zaposlene pri izvajalcu in osebe, ki opravljajo delo za izvajalca v okviru te pogodbe oziroma na katerikoli drugi pravni podlagi, in bi lahko prišli v stik s podatki oziroma informacijami po tej pogodbi.

31. člen

Izvajalec lahko navaja naročnika v svojih referencah le ob predhodnem naročnikovem pisnem soglasju.

XVI. PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

32. člen

Vse materialne in druge avtorske pravice izvajalca, ki nastanejo ob izvajanju te pogodbe, so izključno last naročnika, v neomejenem obsegu in za ves čas njihovega trajanja, razen moralne avtorske pravice, ki ostane avtorjem.

Izvajalec je ob predaji avtorskega dela dolžan naročniku izročiti celotno izvedbeno in uporabniško dokumentacijo ter izvorno kodo. Vsako naknadno spremembo izvorne kode mora izvajalec dokumentirati in posredovati naročniku. Vsa dokumentacija, ki jo izdela izvajalec v okviru izvajanja tega javnega naročila, je last naročnika.

33. člen

Če izvajalec v izdelek po tej pogodbi vključi že izdelano programsko kodo (svojo ali tretje strani), mora predhodno pridobiti pisno soglasje podpisnika in skrbnika pogodbe naročnika. Za programsko kodo po tem odstavku mora izvajalec na naročnika brez stroškov prenesti licenco, ki naročniku omogoča licenčno skladno časovno neomejeno uporabo brez dodatnih stroškov.

Če izvajalec pri izvajanju pogodbenih storitev uporablja programsko kodo (svojo ali tretje strani), mora za njo imeti zagotovljene pravice uporabe, ki dovoljujejo njeno uporabo v okviru te pogodbe. Če je v okviru izvajanja storitev potrebno programsko kodo iz tega odstavka namestiti v okolju naročnika, mora izvajalec predhodno pridobiti pisno soglasje podpisnika in skrbnika pogodbe naročnika. Za programsko kodo po tem odstavku mora izvajalec na naročnika brez dodatnih stroškov prenesti licenco, ki naročniku omogoča licenčno skladno uporabo v času izvajanja pogodbe brez dodatnih stroškov. Ob prenehanju izvajanja pogodbe mora izvajalec poskrbeti za odstranitev programske kode iz tega odstavka iz naročnikovega okolja brez dodatnih stroškov.

Če izvajalec vgradi ali uporabi programsko kodo iz prejšnjih dveh odstavkov tega člena, ne da bi za to predhodno pridobil ustrezno pisno soglasje podpisnika in skrbnika pogodbe naročnika, če na naročnika ne prenese ustrezne licence ali če v zvezi z uporabo takšne programske kode pride do druge zatrjevane ali dejanske kršitve materialnih pravic izvajalca ali tretjih oseb, je za kršitve intelektualnih pravic pri uporabi takšne programske kode v celoti odgovoren izvajalec.

34. člen

Izvajalec se zaveže, da bo v primeru, če tretja oseba zatrjuje, da izdelki ali storitve, ki jih po tej pogodbi naročniku zagotavlja izvajalec, kršijo njene intelektualne pravice, naročnika varoval pred tem zahtevkom na svoje stroške in bo plačal vse stroške, škodo in odvetniške stroške, ter sodne stroške, ki bi jih sodišče dokončno prisodilo ali so vključeni v poravnavo, ki jo je potrdil izvajalec. Naročnik mora izvajalca obvestiti o zahtevku in dovoliti  izvajalcu, da nadzoruje obrambo, da sodeluje z naročnikom v obrambi in sodnem postopku ter v kakršnihkoli s tem povezanih pogajanjih glede poravnave.

Če pride do takšnega zahtevka ali se zdi mogoče, da bo do njega prišlo, naročnik soglaša s tem, da bo izvajalcu dovolil, da mu bo omogočil nadaljnjo uporabo izdelka ali njegovo spremembo ali njegovo zamenjavo s takšnim izdelkom, ki mu je v funkcionalnem pogledu vsaj enakovreden. Če izvajalec presodi, da nobena od teh možnosti ni razumno dosegljiva, naročnik soglaša s tem, da izvajalcu na podlagi pisne zahteve, vrne izdelek, izvajalec pa naročniku povrne nastale stroške.

XVII. PODIZVAJALCI

# (Opomba naročnika: določbe navedene v tem delu bodo vključene v pogodbo le v primeru, če bo izvajalec nastopal skupaj s podizvajalci. V nasprotnem primeru se ta del vzorca pogodbe črta).

35. člen

# Izvajalec bo pogodbene storitve izvajal s podizvajalci, navedenimi v Seznamu podizvajalcev, ki je sestavni del te pogodbe, v obsegu in način, kot je naveden v seznamu.

# 36. člen

# Izvajalec mora med izvajanjem te pogodbe naročnika obvestiti o spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in jim poslati informacije o novih podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec v skladu s tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3, skupaj z obvestilom naročniku med drugim predložiti podatke in dokumente:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike novih podizvajalcev;

- izpolnjene izjave novih podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 in

- pisne zahteve novih podizvajalcev za neposredno plačilo, če novi podizvajalci to zahtevajo.

# Naročnik o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvesti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

37. člen

V primeru da se je izvajalec v ponudbi za predmetno javno naročilo skliceval na kadrovske kapacitete podizvajalca, in je v Seznam usposobljenih strokovnjakov (OBRAZEC 6) navedel strokovnjake, zaposlene pri prvotnem podizvajalcu, ki ga izvajalec zamenjuje z novim, mora predložiti nov OBRAZEC 6, v katerem se navedejo novi usposobljeni strokovnjaki, ki imajo z izvajalcem ali novim podizvajalcem sklenjeno delovno razmerje – pogodbo o zaposlitvi, ki nadomestijo usposobljene strokovnjake prvotnega podizvajalca. Enako mora izvajalec predložiti nov OBRAZEC 6, če sklene pogodbo z novim (dodatnim) podizvajalcem, in bodo storitve po pogodbi opravljali usposobljeni strokovnjaki, ki imajo sklenjeno delovno razmerje – pogodbo o zaposlitvi z novim (dodatnim) podizvajalcem. Za vse novo navedene usposobljene strokovnjake mora izvajalec dokazati njihovo usposobljenost z ustreznimi dokazili o usposobljenosti.

V primeru da se je izvajalec v ponudbi za predmetno javno naročilo skliceval na reference podizvajalca, ki ga izvajalec zamenjuje z novim podizvajalcem, mora predložiti ustrezno referenco novega podizvajalca, če novi podizvajalec namerava izvajati storitve na področju, za katerega je bila zahtevana referenca. Enako ravna izvajalec v primeru, če sklene pogodbo z novim (dodatnim) podizvajalcem in le-ta namerava izvajati storitve, kot je navedeno v prejšnjem stavku.

V primeru, da se je izvajalec v ponudbi za predmetno javno naročilo skliceval na usposobljenost servisiranja predmetnih klimatskih naprav podizvajalca, ki ga izvajalec zamenjuje z novim podizvajalcem, mora predložiti ustrezno izjavo proizvajalca opreme o navedeni usposobljenosti novega podizvajalca, če novi podizvajalec namerava izvajati storitve, za katere je bila zahtevana usposobljenost servisiranja klimatskih naprav. Enako ravna izvajalec v primeru, če sklene pogodbo z novim (dodatnim) podizvajalcem in le-ta namerava izvajati storitve, kot je navedeno v prejšnjem stavku.

38. člen

# V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo dobave/storitev, ki so predmet te pogodbe.

39. člen

# Če naročnik ugotovi, da dobavo/storitve izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni dogovorjen s to pogodbo oziroma izvajalec ni prijavil podizvajalca na način, določen v tem členu, ima pravico odpovedati to pogodbo. Naročnik si pridržuje pravico, da lahko na kraju, kjer se storitve izvajajo, kadarkoli preveri delavce kateregakoli od podizvajalcev, ki opravljajo dela. Vsi delavci so dolžni dati verodostojne podatke.

40. člen

# Če bo podizvajalec zahteval neposredna plačila:

# Neposredna plačila podizvajalcem po tej pogodbi so obvezna. Izvajalec s to pogodbo pooblašča posameznega naročnika, da na podlagi potrjenih računov neposredno plačuje podizvajalcem dela, ki jih bodo ti opravljali po tej pogodbi. Izvajalec mora računu obvezno priložiti predhodno potrjene račune podizvajalcev, ki so opravljali dela po tej pogodbi.

# Rok plačila je enak, kot je naveden v 14. členu te pogodbe in teče od prejema računa, ki ga izda izvajalec.

# Če podizvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila:

# Izvajalec mora naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

XVIII. PRENEHANJE VELJAVNOSTI IN ODSTOP OD POGODBE

41. člen

Ta pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca.

Med veljavnostjo te pogodbe lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:

- javno naročilo je bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja,

- v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja,

- zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

XIX. OSTALA DOLOČILA POGODBE

42. člen

Pogodbena razmerja se urejajo skladno z določili Obligacijskega zakonika.

43. člen

Naročnik in izvajalec se sporazumeta, da bosta vsa sporna vprašanja reševala sporazumno v duhu dobrih poslovnih običajev.

V primeru, da spora ne rešita sporazumno, je za rešitev spora pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

44. člen

Spremembe te pogodbe brez novega postopka javnega naročanja so dopustne le pod pogoji iz 95. člena ZJN-3.

45. člen

Pogodbeni stranki  sta soglasni, da je odpovedni rok tri mesece in začne teči s prvim dnem v naslednjem mesecu, ko je nasprotna stranka prejela pisno odpoved, razen, če se pogodbeni stranki sporazumno dogovorita drugače.

Pogodba se lahko odpove v primeru:

- neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti s strani izvajalca oziroma naročnika,

- sklenitve nove pogodbe, ki pokriva vsebinsko področje te pogodbe,

- drugih utemeljenih razlogov na strani izvajalca oziroma naročnika.

V primeru odpovedi pogodbe iz druge alineje prejšnjega odstavka, mora naročnik o tem izvajalca obvestiti najmanj en mesec pred sklenitvijo nove pogodbe, ta pogodba pa se v tem primeru prekine z dnem podpisa nove pogodbe.

Naročnik izvajalcu plača vse storitve/dobave, ki jih je izvedel do zaključka odpovednega roka.

46. člen

Naročnik si pridržuje pravico do enostranskega odstopa od te pogodbe brez odpovednega roka v primeru, če se zaradi ukrepov nadzornih organov naročnika izkaže, da nima zagotovljenih sredstev, predvidenih v predmetnem javnem naročilu. Naročnik v tem primeru odškodninsko ne odgovarja.

Naročnik izvajalcu plača vse dobave/storitve, ki jih je izvedel do dneva enostranskega odstopa od te pogodbe.

47. člen

Pogodba je sestavljena in podpisana v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank po en izvod.

48. člen

Pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, in ko izvajalec izroči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz 19. člena te pogodbe, uporablja pa se, kot je navedeno v 6. členu.

Št.:___________________					Št.:

__________, dne ______________				Ljubljana, dne__________

Izvajalec:				                               Naročnik:

Zavod za pokojninsko in invalidsko

zavarovanje Slovenije

(OPOMBA: Izjava se izpolni le v primeru, če ponudnik ne nastopa s podizvajalci)

OBRAZEC 10

PONUDNIK:

_________________________

_________________________

_________________________

IZJAVA PONUDNIKA, DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCI

Izjavljamo, da pri javnem naročilu za vzdrževanje klimatskih naprav varne IT sobe, št. 430-33/2016 ne nastopamo s podizvajalci.

Kraj in datum:					           Žig in podpis odgovorne osebe ponudnika:

OBRAZEC 11

PONUDNIK:

_________________________

_________________________

_________________________

SEZNAM PODIZVAJALCEV

Vzdrževanje klimatskih naprav varne IT sobe

| Naziv in naslov podizvajalca | Vrsta storitev, ki jih bo izvedel oz. vrsta blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec * | Okvirna količina/ delež izvedbe storitev oz. dobave (nad 0) | Okvirna vrednost storitev/dobave v EUR z DDV | Kraj izvedbe storitev oz. dobave | Rok izvedbe navedenih storitev oz. dobave |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* Ponudnik mora navesti vse vrste storitev, ki jih bo izvedel in/oz. vse vrste blaga, ki ga bo dobavil posamezni podizvajalec.

OPOMBA:

Obrazec izpolnijo, podpišejo in žigosajo le ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci. Izpolnjene morajo biti vse rubrike!

Kraj in datum:							                                                                              Žig in podpis odgovorne osebe ponudnika:

Priloga:	- Soglasje podizvajalca za neposredna plačila (OBRAZEC 13)

OBRAZEC 12

##### PODATKI O PODIZVAJALCU

| NAZIV PODIZVAJALCA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PODIZVAJALCA: |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |  |
| SPLETNI NASLOV: |  |
| TELEFON: |  |
| TELEFAX: |  |

| Ali je gospodarski subjekt mikropodjetje, malo |  |
| --- | --- |
| ali srednje podjetje? (ustrezno obkrožiti) |  |
| DA NE |  |

REGISTRACIJA DEJAVNOSTI, VEZANA NA PREDMET JAVNEGA NAROČILA:

| Zap. št. | Standardna klasifikacija dejavnosti | Opis dejavnosti |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

| Kraj in datum: | Žig in podpis odgovorne osebe podizvajalca: |
| --- | --- |

OBRAZEC 13

PODIZVAJALEC:

_____________________

_____________________

_____________________

SOGLASJE PODIZVAJALCA  ZA NEPOSREDNA PLAČILA

Vezano na javno naročilo št. 430-33/2016 za vzdrževanje klimatskih naprav varne IT sobe dajemo naročniku, Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska ulica 15, Ljubljana,

soglasje,

na podlagi katerega bo naročnik namesto ponudnika_________________________________                         ___________________________________________________________________________		                                  (naziv in naslov ponudnika)

poravnal našo terjatev do ponudnika neposredno nam.

Kraj in datum:					Žig in podpis odgovorne osebe podizvajalca:

OBRAZEC 14

PODIZVAJALEC:

_____________________

_____________________

_____________________

IZJAVA PODIZVAJALCA

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da smo kot podizvajalec seznanjeni s pogoji, navodili, pogodbo in ostalimi zahtevami iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila št. 430-33/2016 za vzdrževanje klimatskih naprav varne IT sobe, in z njimi v celoti soglašamo ter jih v celoti sprejemamo, ter da:

- naši družbi ali osebam, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa družbe ali osebam, ki imajo pooblastila za njeno zastopanje ali odločanje ali nadzor v njej, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (KZ-1; Ur. l. RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15) in navedena v prvem odstavku 75. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3);

- imamo na dan oddaje ponudbe izpolnjene obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ne znaša 50 EUR ali več. Na dan oddaje ponudbe imamo predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe;

- naša družba na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni izločena iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz a točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3;

- naši družbi v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe ni bila s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo;

- se nad našo družbo ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, njena sredstva ali poslovanje ne upravlja upravitelj ali sodišče, njene poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, v skladu s predpisi druge države se nad njo ni začel postopek ali nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami:

- naša družba ni uvrščena v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB-2) in nam ni na podlagi tega člena prepovedano poslovanje z naročnikom.

Kraj in datum:					     Žig in podpis odgovorne osebe podizvajalca:

VZOREC 1

(v pomoč izbranemu ponudniku) – NI SESTAVNI DEL PONUDBENE DOKUMENTACIJE!

Obrazec garancije za dobro izvedbo posla po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (banki) ali SWIFT ključ

Za:              (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA GARANCIJE: Garancija za dobro izvedbo posla

ŠTEVILKA GARANCIJE:       (vpiše se številka garancije)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)

NAROČNIK GARANCIJE:       (vpiše se ime in naslov naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:        (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: pogodba       št.       z dne       (vpiše se pogodbo o izvedbi javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo in valuto)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal garancijo.)

DATUM VELJAVNOSTI:       (vpiše se datum zapadlosti garancije)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik garancije ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									(žig in podpis)